## 通用原材料进场检验台账
数字化机房台账
施工单位：新疆浩通网络工程有限公司
序号 | 材料名称 | 厂家 | 数量 | IP地址 | 编码地址 | 安装日期 | 备注
1 | 智能断路器（UPS应急照明） | OMARA | 1 |  | 53 | 2024-10-28 | 地调机房
2 | 智能断路器（灯） | OMARA | 1 |  | 31 | 2024-10-28 | 地调机房
3 | 智能断路器（监控） | OMARA | 1 |  | 52 | 2024-10-28 | 地调机房
4 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 一层机房 | 17 | 2024-10-28 | 地调机房
5 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 地下室电源室 | 18 | 2024-10-28 | 地调机房
6 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 地下室电池室 | 19 | 2024-10-28 | 地调机房
7 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 地下室UPS电池室 | 20 | 2024-10-28 | 地调机房
8 | 智慧机房主机 | OMARA | 1 | 172.25.30.52 |  | 2024-10-28 | 地调机房
9 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.53 |  | 2024-10-28 | 地调机房
10 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.54 |  | 2024-10-28 | 地调机房
11 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.55 |  | 2024-10-28 | 地调机房
12 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.56 |  | 2024-10-28 | 地调机房
13 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.57 |  | 2024-10-28 | 地调机房
14 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.58 |  | 2024-10-28 | 地调机房
15 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.59 |  | 2024-10-28 | 地调机房
16 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.60 |  | 2024-10-28 | 地调机房
17 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.61 |  | 2024-10-28 | 地调机房
18 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.62 |  | 2024-10-28 | 地调机房
19 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.63 |  | 2024-10-28 | 地调机房
20 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.64 |  | 2024-10-28 | 地调机房
21 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.65 |  | 2024-10-28 | 地调机房
22 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.66 |  | 2024-10-28 | 地调机房
23 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.67 |  | 2024-10-28 | 地调机房
24 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.68 |  | 2024-10-28 | 地调机房
25 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.69 | 地调机房中门 | 2024-10-28 | 地调机房
26 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.70 | 地调机房北门 | 2024-10-28 | 地调机房
27 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.71 | 地调机房正门 | 2024-10-28 | 地调机房
28 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.72 | 地下室UPS蓄电池室 | 2024-10-28 | 地调机房
29 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.73 | 地下室蓄电池室 | 2024-10-28 | 地调机房
30 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.74 | 地下室通信电源室 | 2024-10-28 | 地调机房
31 | 数智化监控服务器 |  |  | 172.25.30.75
32 | 数智化监控报警器 |  |  | 172.25.30.76
33 | 数智化监控录像机 |  |  | 172.25.30.77