## 通用原材料进场检验台账
数字化机房台账
施工单位：新疆浩通网络工程有限公司
序号 | 材料名称 | 厂家 | 数量 | IP地址 | 编码地址 | 安装日期 | 备注
1 | 智能断路器（灯） | OMARA | 1 |  | 12 | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
2 | 智能断路器（监控） | OMARA | 1 |  | 32 | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
3 | 空调来电自启 | OMARA | 1 |  | 41 | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
4 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.79 |  | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
5 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.80 |  | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
5 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.81 |  | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
7 | 智慧机房主机 | OMARA | 1 | 172.25.30.78 |  | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
8 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.82 |  | 2024-11-03 | 110kV大河尚变
9 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 |  | 16 | 2024-11-03 | 110kV大河尚变