## 通用原材料进场检验台账
数字化机房台账
施工单位：新疆浩通网络工程有限公司
序号 | 材料名称 | 厂家 | 数量 | IP地址 | 编码地址 | 安装日期 | 备注
1 | 智能断路器（灯） | OMARA | 1 |  | 32 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
2 | 智能断路器（监控） | OMARA | 1 |  | 31 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
3 | 空调来电自启 | OMARA | 1 | 通信机房1号空调 | 41 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
4 | 空调来电自启 | OMARA | 1 | 蓄电池室空调 | 42 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
5 | 空调来电自启 | OMARA | 1 | 通信机房2号空调 | 43 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
6 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.36 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
7 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.37 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
8 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.38 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
9 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.39 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
10 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.40 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
11 | 动环主机 | OMARA | 1 | 172.25.30.35 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
12 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.41 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
13 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.42 |  | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
14 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 蓄电池室 | 16 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变
15 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 通信机房 | 17 | 2024-10-17 | 220kV托克逊变