## 通用原材料进场检验台账
数字化机房台账
施工单位：新疆浩通网络工程有限公司
序号 | 材料名称 | 厂家 | 数量 | IP地址 | 编码地址 | 安装日期 | 备注
1 | 智能断路器（灯） | OMARA | 1 |  | 31 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
2 | 智能断路器（监控） | OMARA | 1 |  | 32 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
3 | 空调来电自启 | OMARA | 1 |  | 41 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
4 | 空调来电自启 | OMARA | 1 |  | 42 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
5 | 空调来电自启 | OMARA | 1 |  | 43 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
6 | 空调来电自启 | OMARA | 1 |  | 44 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
7 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.3 |  | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
8 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.4 |  | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
9 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.5 |  | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
10 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.6 |  | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
11 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.7 |  | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
12 | 动环主机 | OMARA | 1 | 172.25.30.2 | H1/R10动环监控屏 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
13 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.8 | 通信机房 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
14 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.9 | 通信电源室 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
15 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.10 | 蓄电池室 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
16 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 通信机房 | 16 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
17 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 通信电源室 | 17 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变
18 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 | 蓄电池室 | 18 | 2024-09-18 | 220kV楼兰变