## 通用原材料进场检验台账
数字化机房台账
施工单位：新疆浩通网络工程有限公司
序号 | 材料名称 | 厂家 | 数量 | IP地址 | 编码地址 | 安装日期 | 备注
1 | 智能断路器（灯） | OMARA | 1 |  | 34 | 2024-09-24 | 110kV高昌变
2 | 智能断路器（监控） | OMARA | 1 |  | 35 | 2024-09-24 | 110kV高昌变
3 | 空调来电自启 | OMARA | 1 |  | 41 | 2024-09-24 | 110kV高昌变
4 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.12 |  | 2024-09-24 | 110kV高昌变
5 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.13 |  | 2024-09-24 | 110kV高昌变
6 | 动环主机 | OMARA | 1 | 172.25.30.11 |  | 2024-09-24 | 110kV高昌变
7 | 人脸一体机 | 海康 | 1 | 172.25.30.14 |  | 2024-09-24 | 110kV高昌变
8 | 温湿度传感器 | OMARA | 1 |  | 16 | 2024-09-24 | 110kV高昌变
9 | 网络摄像机 | 海康 | 1 | 172.25.30.15 |  | 2024-09-24 | 110kV高昌变