## 设备清单
序号 | 单位全称 | 机房名称 | 智慧主机（动环采集器） | 声光报警器 | 单门门禁控制器 | ic读卡器 | 出门按钮 | ic卡 | 磁力锁 | 烟感探测器 | 温湿度传感器 | 三相电量仪 | 精密电流互感器开口 | 区域漏水监测器 | 区域漏水检测电缆-5M | 视频检测模块 | 智能防雷监测模块 | 精密空调检测模块 | UPS检测模块
1 | 北京电务段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双门） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 | 1
2 | 天津电务段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1（双） | 2 | 2 | 10 | 2（单开） | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
3 | 唐山电务段 | 信息机房4F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 |  |  | 2
4 | 北京供电段 | 信息机房
5 | 天津供电段 | 信息机房
6 | 石家庄供电段 | 信息机房
7 | 唐山供电段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 | 1
8 | 衡水供电段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 | 1
9 | 石家庄房建公寓段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 | 1 |  | 1
10 | 天津房建公寓段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1
11 | 北京西车务段 | 信息机房 | [11 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2
12 | 天津车务段 | 信息机房 杨柳青机房 蓟州北站机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 |  |  | 2
13 | 邯郸车务段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 3 | 3 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 | 1
14 | 沧州车务段 | 段部信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1（单开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 沧州车务段 | 汇接中心机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1（单开） | 5 | 2 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
16 | 北京工务段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 |  | 1
17 | 北京西工务段 | 信息机房 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
18 | 北京大机检修段 | 信息机房
19 | 丰台工务段 | 信息机房 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
20 | 石家庄工务段 | 信息机房
21 | 唐山工务段 | 信息机房
22 | 张家口工务段 | 信息机房 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
23 | 保定工务段 | 信息机房 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
24 | 承德工务段 | 信息机房 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
25 | 衡水工务段 | 信息机房 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
26 | 北京动车段 | 信息机房 | [11 empty] | 3 | 3 |  |  | 3
27 | 天津动车客车段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双开） | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 2 | 2 | 1 |  | 2
28 | 丰台车辆段 | 信息机房 | [14 empty] | 1 |  | 2
29 | 石家庄客运段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1
30 | 天津客运段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
31 | 天津站 | 信息机房 | 1
32 | 南仓站 | 塘沽信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双门） | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2
33 | 南仓站 | 塘沽客运旅服机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双门） | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
34 | 邯郸站 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 2 | 2 | 1
35 | 天津机务段 | 信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双门） | 2 | 2 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 1
36 | 科研所 | 4F机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
37 | 科研所 | 5F机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | 科研所 | 6F机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） |  |  | 1 | 1
39 | 科研所-研发中心 | 4F机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 130 | 24 | 52 | 50 | 23 | 23 | 29 | 29 | 22 | 16 | 24 | 22