集中界面框架设计：仅供参考

如下：（界面色调根据实际情况修改，默认深蓝色参考）

- 首页

- 电子地图接入，每个网点用动态圆圈指示，正常显 “绿色”，告警显 “红色”，通讯故障显 “橙色”，告警、故障 区域在地图左上角显示；（如无电子地图需求，首页可插入1张图片）

- 顶部菜单栏 分别有 首页、数据查询、退出

- 左边菜单栏 按区域 显示，点击某个区域可进入本地区域查看

- 主页面1

- 某个区域，显示机房3D图，3D图 以图标、数据状态 动态实时显示；

- 某个区域下，分 市电监测、配电监测、… 各已添加的监控项

- 设备设置，分设备添加、参数设置 2项

- 顶部菜单栏 分 首页、数据查询、报警设置、操作设置、版主文档、退出

- 主页面2

- 举例 温度湿度，添加温湿度1、温湿度2，界面嵌入温湿度图，显示监控信息，包括名称、采集时间、温度值、湿度值，同时显示历史曲线图

- 市电监测、配电监测、UPS等监控项与温湿度类似

- 主页面3

- 设备添，分设备名称、区域、网元、监控项及监控项数量等

- 主页面4

  - 数据查询 ，分历史数据、告警数据、数据对比、线图分析

  - 历史数据，可按区域、按设备类型、按时间查询，并可导出Excel

- 主页面5

  - 告警数据，可按时间、按设备类型、按区域查询，导出Excel

- 主页面6

  - 数据对比，可按区域、按设备类型、按时间 查询对比，并可导出Excel

- 主页面7

  - 线图分析，可按区域、设备类型、时间查询，并选择生成趋势图、饼状图，柱形图等，可导出表格

- 主页面8

  - 报警设置，分四个级别，严重、重要，次要，告警，并可增加报警接收人

- 主页面9

  - 操作设备，设置用户权限，区分超级管理员、普通用户、游客三个级别，超级管理员拥有最高权限：可实现操作、浏览全部区域监控内容，普通用户：可浏览全部区域监控内容，游客：只能查看指定区域监控内容

- 主页面10

  - 帮助文档，为监控系统用户手册

- 补充

电子地图配置、操作日志信息功能暂未考虑