|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2-200双门门禁控制器 **测试报告** | | | | | | | | | | | | | |
| **产品基本信息** | | | | | | | | | | | | | |
| **产品名称** | | 双门门禁控制器 | | **测试人** | | | 苏正成 | | | **产品图片** | | | |
| **产品型号** | | K2-200 | | **测试时间** | | | 2025.4.30 | | |  | | | |
| **生产厂家** | | 中控 | | **项目编号** | | |  | | |
| **技术手册** | | 万傲瑞达V6600\_4.3.0版本\_操作指导书.pdf  【彩页】熵基射频卡门禁控制器K2系列(1).pdf | | | | | | | |
| **通讯协议** | | 无 | | | | | | | |
| **上位机** | | ZKBio CVSecurity\_V6600\_4.3.1\_R\_x64\_2024-12-26-0939.exe  deviceSettingTool .exe | | | | | | | |
| **产品测试需求** | | | | | | | | | | | | | |
| **编号** | **需求要点** | | **需求分类** | | **测试方法** | | | **协助方** | | | **完成标准** | | **完成时间** |
| **1** | WEB功能验证 | | 功能测试 | | 使用WEB登录控制器 | | | 王慧/李夏霞 | | | 可以使用WEB登录控制器并能对控制器进行管理 | | 2025.4.30 |
| **2** | 基本功能验证 | | 功能测试 | | 对照用户说明验证功能 | | | 王慧/李夏霞 | | | 功能描述符合说明 | |  |
| **产品测试结果** | | | | | | | | | | | | | |
| **编号** | **需求要点** | | **测试方法** | | | **期望结果** | | | **实际结果** | | | **测试状态** | **备注** |
| **1** | WEB功能验证 | | 使用WEB登录控制器 | | | 可以使用WEB登录控制器并能对控制器进行管理 | | | 不带WEB功能，所谓的WEB是万傲瑞达软件是WEB登录，不是控制器 | | | 不通过 |  |
| **2** | 基本功能验证 | | 对照用户说明验证功能 | | | 功能描述符合说明 | | |  | | |  |  |
| **产品测试记录** | | | | | | | | | | | | | |
| **编号** | **测试项目** | | **测试记录** | | | | | | | | | | |
| **1** |  | |  | | | | | | | | | | |
| **2** |  | |  | | | | | | | | | | |