|  |
| --- |
| K2-200双门门禁控制器 **测试报告** |
| **产品基本信息** |
| **产品名称** | 双门门禁控制器 | **测试人** | 苏正成 | **产品图片** |
| **产品型号** | K2-200 | **测试时间** | 2025.4.30 |  |
| **生产厂家** | 中控 | **项目编号** |  |
| **技术手册** | 万傲瑞达V6600\_4.3.0版本\_操作指导书.pdf【彩页】熵基射频卡门禁控制器K2系列(1).pdf |
| **通讯协议** | 无 |
| **上位机** | ZKBio CVSecurity\_V6600\_4.3.1\_R\_x64\_2024-12-26-0939.exedeviceSettingTool .exe |
| **产品测试需求** |
| **编号** | **需求要点** | **需求分类** | **测试方法** | **协助方** | **完成标准** | **完成时间** |
| **1** | WEB功能验证 | 功能测试 | 使用WEB登录控制器 | 王慧/李夏霞 | 可以使用WEB登录控制器并能对控制器进行管理 | 2025.4.30 |
| **2** | 基本功能验证 | 功能测试 | 对照用户说明验证功能 | 王慧/李夏霞 | 功能描述符合说明 |  |
| **产品测试结果** |
| **编号** | **需求要点** | **测试方法** | **期望结果** | **实际结果** | **测试状态** | **备注** |
| **1** | WEB功能验证 | 使用WEB登录控制器 | 可以使用WEB登录控制器并能对控制器进行管理 | 不带WEB功能，所谓的WEB是万傲瑞达软件是WEB登录，不是控制器 | 不通过 |  |
| **2** | 基本功能验证 | 对照用户说明验证功能 | 功能描述符合说明 |  |  |  |
| **产品测试记录** |
| **编号** | **测试项目** | **测试记录** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |