## Sheet1
A6功能列表
序号 | 模块 | 功能 | 说明
1 | 市电检测 | 数据采集（HC ACR WB三型号） 数据监测(常用参数) | tag分别=0 1 2
2 | 配电检测 | 220-6路 数据检测（6路）
3 | UPS | 数据采集（三特及兼容 APC-SMART) 数据监测（常用参数)
4 | 蓄电池 | 数据采集（24节 48节 内阻） 数据监测（采集到的数据）
5 | 温度湿度 | 数据采集（TH485 万慧通 金榜） 数据监测（温度 湿度） | tag分别=0 1
6 | 漏水 | 数据采集（300 500 600) 数据监测（采集到的状态）
7 | 开关量 | 数据采集（内置 PD2206） 数据监测（采集到的开关量） 烟感 红外 漏水
8 | 全景视频 | 页面展示（海康IP 展厅全景 海康球机H78xxx）
9 | 空调 | 数据采集（双机 DAS） 数据监测(关机状态 异常状态) 页面控制
10 | 精密空调 | PLC
11 | 报警器 | 声光（内置） 邮件 短信（内置 外置） 3000（声光 短信 电话）
12 | 报警记录 | 可查看