## 动环和防雷
2025年运输站段配线间专项整治（车务）动环系统统计清单
序号 | 单位全称 | 动力环境监控系统
|  | 智慧主机（动环采集器） | 声光报警器 | 单门门禁控制器 | ic读卡器 | 出门按钮 | ic卡 | 磁力锁 | 开关门状态检测器 | 烟感探测器 | 温湿度传感器 | 三相电量仪 | 精密电流互感器开口 | 区域漏水监测器 | 区域漏水检测电缆-5M | 智能防雷监测模块 | 精密空调检测模块 | UPS检测模块 | 空调远程控制器
1 | 唐山北站信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 6 | 4 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 2 | 2
2 | 唐山北站驼峰楼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 1 | 2
3 | 唐山北站1A配线间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 1
4 | 唐山北站1B配线间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 1
5 | 唐山北站2B配线间 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 1
6 | 银城铺站信息机房 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 | 狼窝铺站信息配线间 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  |  |  | 1
8 | 滦县站客运信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2
9 | 滦县站运转信息配线间 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  |  |  | 1
10 | 滦县东站信息配线间 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  |  |  | 1
11 | 古冶站信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1（双开） |  | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2
12 | 雷庄站信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（单开） |  | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  | 2 | 1
13 | 丰润南站配线间 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  |  |  | 1
14 | 遵化南站信息配线间 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1套（3个） | 1 | 1 |  |  |  | 1
15 | 蓟州站信息机房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1（双开） |  | 4 | 4 | 1 | 1套（3个） | 2 | 2 |  | 2 | 2
16 | 南仓站信息机房 | [14 empty] | 1
17 |  | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 43 | 9 | 6 | 39 | 29 | 13 | 13 | 17 | 17 | 1 | 11 | 11 | 10