## Sheet0
点索引 | 点类型 | 点名称 | 单位 | 点值描述 | 备注信息 | 业务类型 | 读写 | 系数
1 | 20 | 在线点 |  | 0,掉线;1,在线 |  |  | r | 1
2 | 21 | 输入电压 | V |  |  | 0 | r | 1
3 | 21 | 上次转换电压 | V |  |  | 0 | r | 1
4 | 21 | 输出电压 | V |  |  | 0 | r | 1
5 | 21 | 输出负载百分比 | VA% |  |  | 0 | r | 1
6 | 21 | 输入频率 | Hz |  |  | 0 | r | 1
7 | 21 | 电池单元电压 | V |  |  | 0 | r | 1
8 | 21 | 温度 | ℃ |  |  | 0 | r | 1
9 | 20 | 市电异常 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
10 | 20 | 电池电压低 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
11 | 20 | 旁路输出 |  | 0,无输出;1,输出 |  | 0 | r | 1
12 | 20 | UPS 故障 |  | 0,正常;1,告警 |  | 0 | r | 1
13 | 20 | UPS 后备式 |  | 0,在线式;1,后备式 |  | 0 | r | 1
14 | 20 | 测试进行中 |  | 0,未进行;1,进行 |  | 0 | r | 1