## Sheet1
型号 | 型号 | 铭牌 | 协议文件
UPS-SANK-C6 | 梦幻城堡C6~20KS | 山特3C3 EX 30KS | 梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版.pdf
UPS-SANK-C1 | C1-3K |  | 高频机1-3K通讯协议.doc
UPS-SANK-K | 科华 | 易事特EA66100 | 通讯内部标准 V11（科华电子有限公司）.pdf
UPS-EMERSON | 艾默生 |  | 艾默生UPS通讯协议.pdf
UPS-APC | APC |  | UPS-ModbusRegisterMap_ToPublish_2.pdf
UPS-SMART | APC Smart系列 |  | 技术 APC Protocol串口通讯协议.pdf
UPS-SANK3 | 山特3C3 EX |  | 山特3C3 EX通讯协议232.pdf
UPS-SANK-C6 | 梦幻城堡C6~20KS | 山特3C10KS | 梦幻城堡C6~20KS通讯协议中文版.pdf
UPS-IPGUARD | IP Guard |  | Modbus协议转换器接口定义(通用三种尺寸).doc
UPS-EAST | East 860/660系列 |  | 施耐德UPS通信协议(AP9622地址表).pdf
UPS-EDXRT6 | EDX-RT |  | EDX-RT 6-10K 通讯协议.pdf
UPS-III | SICON EMI CMS640 | SICON EMI | UPS III 上位机通信协议 V1.00.doc
UPS-SENTRY | HR7300电总 |  | HR7300通讯协议.doc
UPS-SENTRY | HR7300电总 |  | SENTRY RS232 communication protocol version 1.pdf
UPS-HR7000 | HR7300 |  | HR7000系列UPS MODBUS通讯协议.pdf
UPS-GX |  |  | Modbus communication protocol_Ver 1.38_C.pdf
UPS-APM150 |  |  | XY0322V181对外协议APM150&90.pdf
UPS-APM150 |  |  | XY0322V181对外协议APM150&90.pdf
UPS-NMYG | 恩亿梯 电源 |  | UPS 232通讯协议(2400B) NMYG.xls
UPS-LINK |  |  | Modbus Protocol For UPSlink.zip
UPS-GXGD
UPS_ITrustAdapt |  |  | iTrust Adapt 5k-10k MODBUS协议.pdf
UPS_ITrustAdapt-16k | 爱默生U系列485卡 | 爱默生U系列UHA3R-0200L | XY0325 iTrust Adapt 16k-20k UPS电总协议（客户版）V140.pdf
UPS_ITrustAdapt-5k | 爱默生U系列485卡 | 爱默生U系列UHA3R-0200L | iTrust Adapt 5k-10k UPS电总协议（客户版）V140.pdf
UPS-9E |  |  | 9EModbus Mapping通讯协议.xls
UPD-9ED |  |  | 9E Shut协议通用描述.pdf
UPS-AHP |  |  | AHP-ModbusRTU通信说明(客户)V1.0.xls
UPS-GEX |  |  | GXE 后台（电总版）对外客户版通信协议V100（UPS）.pdf
UPS-RMX-HTxx |  | 深圳市英威腾UPS | Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf
UPS-5000 | 华为 UPS5000 |  | UPS5000 MODBUS对外通讯协议.docx
UPS-YDC9320 | 科士达 YDC9320 |  | KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2_YMK3300&HIP3300&YDC3300.pdf
UPS-Galaxy5000 | APC G5500 In MGE Galaxy 5000/5500 | Galaxy 5500 | G5500用户手册及通讯点表.pdf
UPS-EA66 | EA66 UPS (20K) | 易事特EA66160/100 | EA66 MODbus通信协议_U.pdf
UPS-EA66 | EA66 UPS (20K) |  | EA66 MODbus通信协议_U.pdf
UPS-EA66 | EA66 UPS (50K) |  | EA660系列项目-Modbus协议(50k).pdf
UPS-EA89II | EA89II UPS () |  | EA89Ⅱ系列MODbus通讯协议_U.pdf
UPS-Hipulse-U | Hipulse U系列 UPS | 爱默生HIPULSE系列U/120/S/6P | Hipulse U通信协议V150.pdf
UPS_POWERNET | APC PowerNet snmp
UPS-MR33 | 科华 MR 系列UPS() |  | MR33 通讯协议之MODBUS上位机监控协议2015-4-20.pdf
OM-U-UR | 太行UR UPS |  | 太行UR_Modbus协议开发指南.pdf
OM-U-E810U | 爱默生UPS+810 | 爱默生U系列UHA1R-0100L | SNMP ita0510k
OM-U-DeltaRT11K | 台达RT11K UPS |  | Delta UPS RS-232 Protocol 1.55p-Delta.pdf
OM-U-HL | HL UPS |  | HL UPS MODBUS协议
OM-U-MdCard | UPS Modbus协议转换器-UPSW2.0 |  | Modbus协议转换器-UPSW2.0
OM-U-UL33 | UL33 | 802-UL33.jpg | UL33后台协议V150.pdf
UPS_POWERNET | ZH20KL snmp
UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp
UPS_POWERNET | MG Galaxy5000 snmp
UPS_GP3340KS | GP3340KS Modbus协议 |  | GP3340KS Modbus协议
OM-SANK | UPS 山特兼容 | 山特C6KS | 常见品牌UPS通讯协议.doc
山特C10KS
SANTAK CASTLE 1KS(6G)
SANTAK CASTLE 3C10KS
SANTAK CASTLE 3C15KS(6G)
EA770-80KVA
科士达M20KVA