请仔细阅读以下注意事项：

厂家以 免费 的方式提供如下技术文章中目录中所列功能的门禁控制器的动态连接库及其底层通讯协议的内容供系统集成商进行二次开发，附有简单的编程案例，暂不能提供更多案例。

该通讯协议仅推荐您用于门禁系统和考勤系统，不建议您用于其他应用场合。因为其他场合的干扰源和门禁的使用环境可能有所不同，所以抗干扰设计不太一样，如果强行将门禁控制器用于其他我们未检测的设计的环境，有可能会引起返修率的提高，敬请注意。

厂家只提供底层通讯协议 和 动态连接库，以及简单的案例， 不提供任何服务，包括电话和邮件等技术支持服务，不提供本下载外的其他语言的编程案例 。 如果该动态链接库和我们相关的服务措施不能完全满足您的需要，建议您另做开发计划。

门禁控制器的绝大部分功能都描述在开发包内，有个别功能尚处于测试阶段，暂时不能提供。

动态库只能用于XP以上的操作系统，不能用于Windows2000及以下操作系统。

如果您希望提供更多的内容，或者有更好的建议和意见，请发邮件至 chen7192@126.com ，我们也许不会马上回复您的邮件，但在下一年度的版本中我们会考虑是否将您建议的内容补充进去。届时我们会及时通知到您，谢谢！

测试案例运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server或以上. (不支持Windows 2000及以下系统)

系统要求安装.NET Framework1.1环境, 如果没有, 可以从wcomm_sdk\dotNetFramework1.1\dotnetfx.exe进行安装

测试案例演示如下功能:

读取控制器运行信息(时间, 刷卡记录数, 权限数, 最近一条刷卡记录, 门磁状态, 按钮状态, 故障信息)

读取控制器IP, 设置IP(仅用于.NET 控制器)

校准控制器时间

远程开1号门

提取记录

删除已提取的记录

发送权限操作(1.先清空权限, 2. 再添加权限)

发送控制时段

实时监控

10	Samples程序(wcomm_sdk\V1.0\Samples)	3

10.1	VB6.0	3

10.1.1	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB6.0\485 Controller-VB6.0	3

10.1.2	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB6.0\NET Controller-VB6.0	4

10.2	VC6.0	4

10.2.1	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC6.0\485 Controller-VC6.0	4

10.2.2	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC6.0\NET Controller-VC6.0	5

10.3	Delphi6.0	5

10.3.1	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\Delphi6.0\485 Controller-DELPHI6.0	6

10.3.2	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\Delphi6.0\NET Controller-DELPHI6.0	6

10.4	VB.NET 2003	7

10.4.1	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB2003.NET\485 Controller-VB2003	7

10.4.2	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB2003.NET\NET Controller- VB2003	8

10.5	VC.NET 2003	8

10.5.1	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC2003.NET\485 Controller-VC2003	8

10.5.2	目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC2003.NET\NET Controller- VC2003	9

11	刷卡记录描述	10

12	WComm_Serial控件[WComm_Serial.dll串口通信]	13

12.1	CWComm_Serial类	13

12.1.1	serial_comm函数	13

12.1.2	*ErrCode 属性	13

13	WComm_UDP控件（WComm_UDP.dll）	14

13.1	WComm_Operate类	14

13.1.1	udp_comm 函数	14

13.1.2	ErrCode 属性	14

13.1.3	ErrMessage 属性	15

13.1.4	CreateBstrCommand 函数	15

13.1.5	CreateBstrCommandOfAdjustClockByPCTime函数	15

13.1.6	GetSwipeDateFromRunInfo函数	15

13.1.7	与日期时间相关指令	16

13.1.8	MSDateYmdToWCDateYmd 函数	16

13.1.9	MSDateHmsToWCDateHms 函数	16

13.1.10	WCDateToMSDate函数	16

13.1.11	读取运行状态信息的数据帧分析指令	17

13.1.12	GetSNFromRunInfo函数	17

13.1.13	GetClockTimeFromRunInfo函数	17

13.1.14	GetCardRecordCountFromRunInfo函数	17

13.1.15	GetPrivilegeNumFromRunInfo函数	18

13.1.16	GetDoorStatusFromRunInfo函数	18

13.1.17	GetButtonStatusFromRunInfo函数	18

13.1.18	GetErrorNoFromRunInfo函数	18

13.1.19	其它	19

13.1.20	NumToStrHex函数	19

13.1.21	StrHexToNum函数	19

13.1.22	CardToStrHex函数	19

13.1.23	minUDPWaitTimeout属性	20

# Samples程序(wcomm_sdk\V1.0\Samples)

运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

系统要求安装.NET Framework1.1环境, 如果没有, 可以从wcomm_sdk\dotNetFramework1.1\dotnetfx.exe进行安装

测试案例演示如下功能:

读取控制器运行信息(时间, 刷卡记录数, 权限数, 最近一条刷卡记录, 门磁状态, 按钮状态, 故障信息)

读取控制器IP, 设置IP(仅用于.NET 控制器)

校准控制器时间

远程开1号门

提取记录

删除已提取的记录

发送权限操作(1.先清空权限, 2. 再添加权限)

发送控制时段

实时监控

## VB6.0

运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

系统要求安装.NET Framework1.1环境

基本步骤

.安装Visual Studio 6.0 (开发平台)

.安装dotnetfx.exe:, 运行  wcomm_sdk\dotNetFramework1.1\dotnetfx.exe

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

.打开VB6.0, "工程"->"引用..." ,在”可用的引用”中选择2个(在每个项目中都要加入此两引用):

WComm_Serial 1.0 Type Library

WComm_UDP 1.0 Type Library

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB6.0\485 Controller-VB6.0

485控制器操作示例:

对控制器S/N 26604, 通信口为COM1, 进行操作.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno(0) = 342681

cardno(1) = 7217564

cardno(2) = 25409969

可依据实际情况进行修改.

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB6.0\NET Controller-VB6.0

.NET控制器操作示例: (比485串口多了 IP的读取设置操作)

对控制器S/N 39990, 广播通信方式, 端口60000, 进行操作.

新的IP设置: (MAC不变) IP地址: 192.168.168.90; 掩码: 255.255.255.0; 网关: 192.168.168.254; 端口: 60000

修改后的ipAddr = “192.168.168.90”, 并按此地址进行通信.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno(0) = 342681

cardno(1) = 7217564

cardno(2) = 25409969

可依据实际情况进行修改.

## VC6.0

运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

系统要求安装.NET Framework1.1环境, 如果没有, 可以从wcomm_sdk\dotNetFramework1.1\dotnetfx.exe进行安装

基本步骤

.安装Visual Studio 6.0 (开发平台)

.安装dotnetfx.exe:, 运行  wcomm_sdk\dotNetFramework1.1\dotnetfx.exe

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC6.0\485 Controller-VC6.0

为了演示方便, 本案例采用的是MFC编程.

主代码中要加入(有路径的可依据实际环境进行调整)

#include "atlbase.h"			                //加入

#include "..\..\..\bin\_WComm_Serial.h"			//加入

#include "..\..\..\bin\_WComm_Serial_i.c"		    //加入

#import "..\..\..\bin\WComm_UDP.tlb"				//加入

using namespace WComm_UDP;					//加入

485控制器操作示例:

对控制器S/N 26604, 通信口为COM1, 进行操作.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno[0] = 342681 ;

cardno[1] = 7217564;

cardno[2] = 25409969;

可依据实际情况进行修改.

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC6.0\NET Controller-VC6.0

为了演示方便, 本案例采用的是MFC编程.

主代码中要加入(有路径的可依据实际环境进行调整)

#include "atlbase.h"			                //加入

#import "..\..\..\bin\WComm_UDP.tlb"				//加入

using namespace WComm_UDP;					//加入

.NET控制器操作示例: (比485串口多了 IP的读取设置操作)

对控制器S/N 39990, 广播通信方式, 端口60000, 进行操作.

新的IP设置: (MAC不变) IP地址: 192.168.168.90; 掩码: 255.255.255.0; 网关: 192.168.168.254; 端口: 60000

修改后的ipAddr = “192.168.168.90”, 并按此地址进行通信.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno[0] = 342681 ;

cardno[1] = 7217564;

cardno[2] = 25409969;

可依据实际情况进行修改.

## Delphi6.0

运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

系统要求安装.NET Framework1.1环境

基本步骤

1.安装Delphi 6.0 Enterprise企业版

2.安装dotnetfx.exe:, 运行  wcomm_sdk\dotNetFramework1.1\dotnetfx.exe

3.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

4.对于WComm_Serial串口通信控件引用:

操作"Project" -> "Import Type Library..."

. 选择"WComm_Serial 1.0 Type Libray [Version 1.0]"后, 紧接着显示如下:

[描述中: ..\wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_Serial.dll]

Class names: TCWComm_Serial

Palette page: COM+       [此处要选]

Unit dir name: C:\Program Files\Borland\Delphi6\Imports\

Search path: $(DELPHI)\Lib;$(DELPHI)\Bin;$(DELPHI)\Imports;$(DELPHI)\Projects\Bpl

. 然后点击: "Install"

Install 窗体中填入信息

Into new package: dclusrWComm_Serial.dpk

Description:

. 显示Package- dclusrWComm_Serial.dpk对话窗体

["Package dclusrWComm_Serial.bpl will be built then installed. Continue? " , Yes]

["Package c:\program files\borland\delphi6\Projects\Bpl\dclusrWComm_Serial.bpl has been installed.

The following new component(s) have been registered:  WComm_Serial_TLB.TCWComm_Serial. ]

关闭对话窗体, 并保存

. 在"COM+"有一个"控件"[采用缺省图标三角\正方形\圆组合]其提示为"CWComm_Serial", 拖入到新的Form1界面中就可以用了

5. 对于WComm_UDP控件

调用WComm_UDP_TLB,存在问题, Delphi6.0不直接支持uses WComm_UDP_TLB 要采用COMOBJ来实现,通过wudp := CreateOleObject('WComm_UDP.WComm_Operate'); 直接创建COM对象

关键点: 要在uses中手动加入COMOBJ

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, OleServer, WComm_Serial_TLB, COMOBJ;

其中二个WComm_Serial_TLB, COMOBJ是相关的

6. 调用特别说明:

如下指令会运行失败:

strCmd := wudp.CreateBstrCommand(controllerSN, '8110' + wudp.NumToStrHex(0, 3));

要改用如下两条指令实现:

strFuncData := '8110' + wudp.NumToStrHex(0, 3);

strCmd := wudp.CreateBstrCommand(controllerSN, strFuncData);

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\Delphi6.0\485 Controller-DELPHI6.0

Uses中要含有: WComm_Serial_TLB, COMOBJ

485控制器操作示例:

对控制器S/N 26604, 通信口为COM1, 进行操作.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno[0] := 342681 ;

cardno[1] := 7217564;

cardno[2] := 25409969;

可依据实际情况进行修改.

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\Delphi6.0\NET Controller-DELPHI6.0

Uses中要含有:  COMOBJ

.NET控制器操作示例: (比485串口多了 IP的读取设置操作)

对控制器S/N 39990, 广播通信方式, 端口60000, 进行操作.

新的IP设置: (MAC不变) IP地址: 192.168.168.90; 掩码: 255.255.255.0; 网关: 192.168.168.254; 端口: 60000

修改后的ipAddr := '192.168.168.90'; 并按此地址进行通信.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno[0] := 342681 ;

cardno[1] := 7217564;

cardno[2] := 25409969;

可依据实际情况进行修改.

## VB.NET 2003

运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

开发平台: Visual Studio 2003.NET

基本步骤

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB2003.NET\485 Controller-VB2003

基本步骤

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

创建新项目, 添加引用:

1. COM中选择WComm_Serial 1.0 Type Library,

注意不能选择WComm_UDP 1.0 Type Library

2. 通过浏览, 选择wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_UDP.Dll直接加入

485控制器操作示例:

对控制器S/N 26604, 通信口为COM1, 进行操作.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno(0) = 342681

cardno(1) = 7217564

cardno(2) = 25409969

可依据实际情况进行修改.

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VB2003.NET\NET Controller- VB2003

基本步骤

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

创建新项目, 添加引用:  通过浏览, 选择wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_UDP.Dll直接加入

.NET控制器操作示例: (比485串口多了 IP的读取设置操作)

对控制器S/N 39990, 广播通信方式, 端口60000, 进行操作.

新的IP设置: (MAC不变) IP地址: 192.168.168.90; 掩码: 255.255.255.0; 网关: 192.168.168.254; 端口: 60000

修改后的ipAddr = “192.168.168.90”, 并按此地址进行通信.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno(0) = 342681

cardno(1) = 7217564

cardno(2) = 25409969

可依据实际情况进行修改.

## VC.NET 2003

运行环境要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

开发平台: Visual Studio 2003.NET

基本步骤

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC2003.NET\485 Controller-VC2003

基本步骤

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

创建新项目, 添加引用:

1. COM中选择WComm_Serial 1.0 Type Library,

注意不能选择WComm_UDP 1.0 Type Library

2. 通过浏览, 选择wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_UDP.Dll直接加入

485控制器操作示例:

对控制器S/N 26604, 通信口为COM1, 进行操作.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno[0] = 342681 ;

cardno[1] = 7217564;

cardno[2] = 25409969;

可依据实际情况进行修改.

### 目录: wcomm_sdk\V1.0\Samples\VC2003.NET\NET Controller- VC2003

基本步骤

.注册控件, 运行 wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_REG2003.bat

创建新项目, 添加引用:  通过浏览, 选择wcomm_sdk\V1.0\Bin\WComm_UDP.Dll直接加入

.NET控制器操作示例: (比485串口多了 IP的读取设置操作)

对控制器S/N 39990, 广播通信方式, 端口60000, 进行操作.

新的IP设置: (MAC不变) IP地址: 192.168.168.90; 掩码: 255.255.255.0; 网关: 192.168.168.254; 端口: 60000

修改后的ipAddr = “192.168.168.90”, 并按此地址进行通信.

测试用的3个卡: [!!!注意: 卡号按从小到大排列进行赋值]

cardno[0] = 342681 ;

cardno[1] = 7217564;

cardno[2] = 25409969;

可依据实际情况进行修改.

# 刷卡记录描述

(卡号大于100表示正常的刷卡操作记录)

| 卡号 | 记录状态(16进制) | 正常操作 | 代表意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大于100 | 00 | 允许通过 | 1号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 01 | 允许通过 | 2号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 02 | 允许通过 | 3号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 03 | 允许通过 | 4号读卡器刷卡开门 |
| 大于100 | 80 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 81 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 82 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 83 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 原因不明 |
| 大于100 | 90 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | 91 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | 92 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | 93 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 没有权限 |
| 大于100 | A0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | A1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | A2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | A3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 密码不对 |
| 大于100 | B0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | B1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | B2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | B3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 系统有故障 |
| 大于100 | C0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回, 多卡开门或多门互锁 |
| 大于100 | C4 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C5 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C6 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C7 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 反潜回 |
| 大于100 | C8 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | C9 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | CA | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | CB | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 多卡 |
| 大于100 | CC | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | CD | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | CE | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | CF | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 首卡 |
| 大于100 | D0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 门为常闭 |
| 大于100 | D4 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | D5 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | D6 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | D7 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 互锁 |
| 大于100 | E0 | 禁止通过 | (1)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |
| 大于100 | E1 | 禁止通过 | (2)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |
| 大于100 | E2 | 禁止通过 | (3)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |
| 大于100 | E3 | 禁止通过 | (4)号读卡器刷卡禁止通过: 卡过期或不在有效时段 |

(卡号小于100表示特殊操作记录)

| 卡号 | 记录状态(16进制) | 正常操作 | 代表意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 按钮 | 1号门按钮动作 |
| 1 | 00 | 按钮 | 2号门按钮动作 |
| 2 | 00 | 按钮 | 3号门按钮动作 |
| 3 | 00 | 按钮 | 4号门按钮动作 |
| 0 | 03 | 远程开门 | 1号门远程开门动作 |
| 1 | 03 | 远程开门 | 2号门远程开门动作 |
| 2 | 03 | 远程开门 | 3号门远程开门动作 |
| 3 | 03 | 远程开门 | 4号门远程开门动作 |
| 5 | 00 | 超级密码开门 | 1号读卡器超级密码开门 |
| 5 | 01 | 超级密码开门 | 2号读卡器超级密码开门 |
| 5 | 02 | 超级密码开门 | 3号读卡器超级密码开门 |
| 5 | 03 | 超级密码开门 | 4号读卡器超级密码开门 |
| 8 | 00 | 门打开 | 1号门打开[门磁信号] |
| 9 | 00 | 门打开 | 2号门打开[门磁信号] |
| 10 | 00 | 门打开 | 3号门打开[门磁信号] |
| 11 | 00 | 门打开 | 4号门打开[门磁信号] |
| 12 | 00 | 门关闭 | 1号门关闭[门磁信号] |
| 13 | 00 | 门关闭 | 2号门关闭[门磁信号] |
| 14 | 00 | 门关闭 | 3号门关闭[门磁信号] |
| 15 | 00 | 门关闭 | 4号门关闭[门磁信号] |
| 0 | 81 | 胁迫报警 | 1号读卡器胁迫报警 |
| 1 | 81 | 胁迫报警 | 2号读卡器胁迫报警 |
| 2 | 81 | 胁迫报警 | 3号读卡器胁迫报警 |
| 3 | 81 | 胁迫报警 | 4号读卡器胁迫报警 |
| 0 | 82 | 门长时间未关报警 | 1号门长时间未关报警 |
| 1 | 82 | 门长时间未关报警 | 2号门长时间未关报警 |
| 2 | 82 | 门长时间未关报警 | 3号门长时间未关报警 |
| 3 | 82 | 门长时间未关报警 | 4号门长时间未关报警 |
| 0 | 84 | 非法闯入报警 | 1号门非法闯入报警 |
| 1 | 84 | 非法闯入报警 | 2号门非法闯入报警 |
| 2 | 84 | 非法闯入报警 | 3号门非法闯入报警 |
| 3 | 84 | 非法闯入报警 | 4号门非法闯入报警 |
| 4 | A0 | 火警 | 火警动作[针对整个控制器] |
| 6 | A0 | 强制 | 强制锁门[针对整个控制器] |

# WComm_Serial控件[WComm_Serial.dll串口通信]

## CWComm_Serial类

### serial_comm函数

与485控制器进行串口通信.

HRESULT serial_comm (BSTR bstrCommand, BSTR bstrPort, BSTR* pbstrInfo);

参数

bstrCommand   发送给控制器指令帧

bstrPort	        通信端口, 分别以COM1, COM2 字符串表示

pbstrInfo	    控制器返回的数据帧(如果为空, 则查ErrCode找原因)

返回值

0

异常/错误

见ErrCode说明

### *ErrCode 属性

返回出错代码. 只读

Public ReadOnly Property ErrCode() As Long

返回值

| 错误号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 |  |
| -1 | 打开串口失败[串口不存在或已被其它程序占用] |  |
| -2 | 串口通信发送数据失败 |  |
| -3 | 串口通信,没有接收到数据[ 控制器可能不通或设置的控制器序列号不对] |  |
| -13 | 通信不上 |  |
| -14 | 接收到的数据帧无效 |  |
| -130 | 输入的参数不正确 |  |
| -131 | 指令帧含有非十六进制数 |  |
| -132 | 指令帧的起始符或结尾符不对 |  |
| -133 | 指令帧的校验和不正确 |  |
| -134 | 指令帧的长度不对, 不是指令帧 |  |

# WComm_UDP控件（WComm_UDP.dll）

系统要求

操作系统必须是Windows XP, Windows 2003 Server. (不支持Windows 2000及以下系统)

此控件必须运行在.NET Framework1.1环境下

## WComm_Operate类

### udp_comm 函数

与.NET控制器进行交互通信.

Public Function udp_comm(ByVal commandString As String, ByVal ipAddr As String, ByVal ipPort As Integer) As String

参数

commandString 发送给控制器指令帧

ipAddr        控制器的IP地址, 如果为空, 则采用广播包方式

ipPort         控制器的通信端口, 默认是60000

返回值

控制器返回的数据帧(如果为空, 则表示没有返回数据)

异常/错误

见ErrCode说明

备注

PC发出一条指令, 如果指定的.NET控制器接收后, 会返回相应数据.

### ErrCode 属性

返回出错代码. 只读

Public ReadOnly Property ErrCode() As Long

返回值

| 错误号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 |  |
| -13 | 通信不上 |  |
| -14 | 接收到的数据帧无效 |  |
| -53 | 通信或操作失败,有异常 | 详细原因见ErrMessage |

### ErrMessage 属性

返回与错误号为-53相关的出错信息. 只读.

Public ReadOnly Property ErrMessage() As String    '系统异常时返回的信息

返回值

ErrCode=-53时出错的参考信息(可能为空)

### CreateBstrCommand 函数

生成发送给控制器的指令帧.

Function CreateBstrCommand(ByVal controllerSN As Long, ByVal strFuncData As String) As String

参数

controllerSN      控制器序列号S/N, 也就是控制器上标签号S/N后数字

strFuncData 	  操作功能及参数值[协议文档中的指令帧中序号从3到30的字节, 在此用字符串表示]

返回值

生成的指令帧(如果为空, 则查ErrCode找原因)

异常/错误

见ErrCode说明

### CreateBstrCommandOfAdjustClockByPCTime函数

生成校准控制器时间的指令帧.

Function CreateBstrCommandOfAdjustClockByPCTime(ByVal controllerSN As Long) As String

参数

l controllerSN      控制器序列号S/N, 也就是控制器上标签号S/N后数字

strFuncData 	  操作功能及参数值[协议文档中的指令帧中序号从3到30的字节, 在此用字符串表示]

返回值

生成的指令帧(以当前计算机时间为准)

(如果为空, 则查ErrCode找原因)

异常/错误

见ErrCode说明

### GetSwipeDateFromRunInfo函数

从读取运行信息或读取记录的指令中获取—卡号, 状态, 及时间.

Function GetSwipeDateFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String, ByRef cardId As Long, ByRef status As Long) As String

参数

strRunInfo      (指令1081,108D返回的, 含有刷卡记录的)数据帧

cardId          8位的卡号

status          刷卡状态

返回值

刷卡年月日时分秒[yyyy-MM-dd hh:mm:ss]

(如果为空, 表明没有刷卡记录或查ErrCode是否有异常)

异常/错误

见ErrCode说明

### 与日期时间相关指令

### MSDateYmdToWCDateYmd 函数

将yyyy-MM-dd日期格式转换成控制器使用的两个字节的ymd短日期格式(详见协议)

Function MSDateYmdToWCDateYmd(ByVal strMSDateYmd As String) As String

参数

strMSDateYmd        长日期格式yyyy-MM-dd 年月日

返回值

短日期格式的YMDL YMDH [年月日的低位, 高位]

(如果为空, 则查ErrCode找原因)

异常/错误

见ErrCode说明

### MSDateHmsToWCDateHms 函数

将HH:mm:ss 时间格式转换成控制器使用的双字节的hms格式(详见协议)

Function MSDateHmsToWCDateHms(ByVal strMSDateHms As String) As String

参数

strMSDateHms        长时间格式hh:mm:ss 时分秒

返回值

短时间格式的HMSL HMSH [时分秒的低位, 高位]

(如果为空, 则查ErrCode找原因)

异常/错误

见ErrCode说明

### WCDateToMSDate函数

将控制器的短时间日期格式转换成微软时间格式(详见协议)

Function WCDateToMSDate(ByVal strWCDate As String) As String

参数

strWCDate        YMDL YMDH HMSL HMSH  [年月日的低位, 高位; 时分秒的低位, 高位]

返回值

输出日期时间(采用格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss [年-月-日 时:分:秒])

(如果为空, 则查ErrCode找原因)

异常/错误

见ErrCode说明

### 读取运行状态信息的数据帧分析指令

### GetSNFromRunInfo函数

从运行信息中获取--控制器序列号.

Function GetSNFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String) As Long

参数

strRunInfo        接收到的数据帧

返回值

产品序列号

异常/错误

见ErrCode说明

### GetClockTimeFromRunInfo函数

从运行信息中获取--控制器时钟.

Function GetClockTimeFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String) As String

参数

strRunInfo        接收到的数据帧

返回值

输出格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss 的控制器时钟

(如果为空, 则查ErrCode找原因)

异常/错误

见ErrCode说明

### GetCardRecordCountFromRunInfo函数

从运行信息中获取--刷卡记录数.

Function GetCardRecordCountFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String) As Long

参数

strRunInfo             接收到的数据帧

返回值

刷卡记录数

异常/错误

见ErrCode说明

### GetPrivilegeNumFromRunInfo函数

从运行信息中获取--权限数.

Function GetPrivilegeNumFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String) As Long

参数

strRunInfo             接收到的数据帧

返回值

权限数

异常/错误

见ErrCode说明

### GetDoorStatusFromRunInfo函数

从运行信息中获取--指定门的门磁状态.

Function GetDoorStatusFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String, ByVal lngDoorNo As Long) As Long

参数

strRunInfo             接收到的数据帧

lngDoorNo             指定的门,从1(表示1号门)开始,最大是4

返回值

指定门的门磁状态[=1表示门开, =0 表示门关]

异常/错误

见ErrCode说明

### GetButtonStatusFromRunInfo函数

从运行信息中获取--指定门的按钮状态.

Function GetButtonStatusFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String, ByVal lngDoorNo As Long) As Long

参数

strRunInfo             接收到的数据帧

lngDoorNo            指定的门,从1(表示1号门)开始,最大是4

返回值

指定门的按钮状态[=1表示按钮松开, =0 表示按钮按下]

异常/错误

见ErrCode说明

### GetErrorNoFromRunInfo函数

从运行信息中获取--故障号.

Function GetErrorNoFromRunInfo(ByVal strRunInfo As String) As Long

参数

strRunInfo             接收到的数据帧

返回值

故障号(>0表明有故障)[详细见协议]

异常/错误

见ErrCode说明

### 其它

### NumToStrHex函数

将十进制数按十六进制转换成低位在前,高位在后的字符串.

Function NumToStrHex(ByVal num As Long, ByVal Len As Long) As String

参数

num             要转换的数字

Len              要转换的字节长度

返回值

转换为十六进制后的字符串

异常/错误

见ErrCode说明

### StrHexToNum函数

将十六进制(低位在前,高位在后)的字符串转换成十进制数.

Function StrHexToNum(ByVal strHex As String) As Long

参数

strHex           十六进制(低位在前,高位在后)的字符串

返回值

转换后的数字

异常/错误

见ErrCode说明

### CardToStrHex函数

将8位卡号按十六进制转换成低位在前,高位在后的字符串.

Function CardToStrHex(ByVal cardId As Long) As String

参数

cardId             要转换的卡号

返回值

转换为十六进制后的字符串(6个字符, 低位字节在前, 高位字节在后)

异常/错误

见ErrCode说明

### minUDPWaitTimeout属性

与.NET控制器通信时的最小等待时间(单位是ms毫秒). 读/写

Public Property minUDPWaitTimeout() As Long

备注

如果minUDPWaitTimeout值小于1秒, 系统以1秒为最小等待时间.

主要用于网络延时较大环境.

正常使用时不用修改.