一、CHP系列

在使用多机通讯时，用户需要给每一台机器分配一个通讯地址，以下给出具体的设置步骤：

A、设置前的准备工作：

使用本软件设置之前请先完成以下工作内容：

1、 选择一台带有串口的电脑。

2、使用随机配送的串口电缆或通过RS485接口将机器和电脑连接起来。

3、将设置软件拷贝到电脑中运行，对机器参数进行设置。

4、如果不能运行设置软件，请先安装POWER30软件后再进行设置。

B、设置步骤：

1、 先选择通讯口。

2、 填入需要的地址码。

3、 点击更新按钮。

注意：请不要改动其他设置项，以免出现异常状况。