## Slide 1: K200系列主板安装通讯卡步骤

## Slide 2: 安装通讯卡
未安装通讯卡前的控制器
1.K200系列控制器

## Slide 3: 安装通讯卡
2.通讯卡

## Slide 4: 安装通讯卡
3.开始安装
检杳控制器通讯卡插针有无弯曲

## Slide 5: 安装通讯卡
4.继续安装
将通讯卡七针插孔对准主板插针垂直压下。

## Slide 6: 安装通讯卡
5.继续安装
检查通讯卡已插好后，用螺丝将通讯卡与主板固定好.。

## Slide 7: 安装通讯卡
6. 安装完成
如图所示：通讯卡已成功安装在控制器主板上.

## Slide 8
谢谢！