## 带界面
报价单
项目名称：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
一 | 系统配置
1 | 机房主机（含软件） | 银华 | YH-D6-X100 | 台 | 1
2 | GSM短信报警模块 | 银华 | YH-B4 | 台 | 1
3 | 声光报警器 | 银华 | YH-D2 | 个 | 1
二 | 强电监测模块
5 | 三项电量仪 | 银华 | YH-DCM-D801 | 台 | 1
6 | 精密电流互感器开口 | 银华 | YH-DCM-K200/5 | 项 | 3
三 | UPS监测模块
7 | UPS监测 | 银华 | YH-UPS | 台 | 2
四 | 空调监测模块
8 | 精密空调监测 | 银华 | YH-AC | 台 | 1
五 | 温湿度监控系统
9 | 温湿度传感器 | 银华 | YH-TH-B801 | 个 | 2
六 | 漏水检测子系统
10 | 区域漏水检测器+区域漏水检测电缆 | 银华 | YH-LDD-B801 | 台 | 1
七 | 消防检测子系统
10 | 消防报警主机联动 | 银华 | 定制 | 台 | 1 | 免费接入消防报警主机信号，干节点。
八 | 其他
6 | 现场安装调式及税金 |  |  | 项 | 1
合计：大写人民币