## 封面
资料编码
UPS2000 V100R001C00 通信矩阵
| 文档版本 | 02
| 发布日期 | 2013-06-14
华为技术有限公司
版权所有 © 华为技术有限公司 2013。 保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
商标声明
和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。
注意
您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
华为技术有限公司
地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129
网址： | http://enterprise.huawei.com

## 前言
概述
本文档提供了 UPS2000 SNMP选配卡 产品通信矩阵的相关解释说明。
读者对象
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： ● 网络规划工程师 ● 系统工程师 ● 现场工程师 ● 网络值班员 ● 网络操作员 ● 网管工程师
结构
源设备 | 源设备名称。
源IP | 源设备IP。IP命名方式请遵循产品自身IP规划名称。
源端口 | 源端端口号或者端口范围。知名协议需要使用业界通用的端口。
目的设备 | 目的设备名称。
目的IP | 目的设备IP。IP命名方式请遵循产品自身IP规划名称。
目的端口（监听） | 目的端端口号或者端口范围，主要指提供服务的Server端的监听端口。
协议 | 使用的协议类型，主要是传输层协议，TCP、UDP、SCTP等。
端口说明 | 监听端口提供的服务详细描述。
监听端口是否可更改 | 监听端口是否可以通过软件配置界面或命令行进行更改。
认证方式 | 与监听端口通讯使用的鉴权方式，如用户名/密码。
加密方式 | 与监听端口通讯使用的加密方式。
所属平面 | 描述监听端口所属哪个平面，如用于OM面的端口、用于控制/信令面的端口、用于用户面的端口、三个面共用的端口等。
版本 | 监听端口所对应目的设备的版本信息。
特殊场景 | 监听端口应用的特殊场景。
修改记录
修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。
文档版本 | 更新日期 | 更新说明
01 | 2013-03-01 | 第一次发布
02 | 2013-06-14 | 第二次发布 1.删除23端口描述。 2.增加443端口描述。 3.22端口加密方式改为OPENSSL。 4.80端口修改为不可更改。
Note on A3: 读者对象与“文档指南”中定义的角色一致

## 正文
源设备 | 源IP | 源端口 | 目的设备 | 目的IP | 目的端口 （监听） | 协议 | 端口说明 | 监听端口是否可更改 | 认证方式 | 加密方式 | 所属平面 | 版本 | 特殊场景
| 电脑IP | PC机Http连接的端口 | SNMP | SNMP IP | 80 | TCP | http端口 | 否 | 验证用户名/密码 | 无 | 用户面 | UPS2000 V100R001C00
| 电脑IP | PC机SSH连接的端口 | SNMP | SNMP IP | 22 | TCP | SSH登录 | 否 | 验证用户名/密码 | OPENSSL | 用户面 | UPS2000 V100R001C00
| 电脑IP | PC机SNMP 连接的端口 | SNMP | SNMP IP | 161 | UDP | 网管访问端口 | 是 | 验证用户名/密码 | 无 | 用户面 | UPS2000 V100R001C00
| 电脑IP | PC机SSL 连接的端口 | SNMP | SNMP IP | 443 | TCP | https端口 | 否 | 验证用户名/密码 | OPENSSL | 用户面 | UPS2000 V100R001C00
Note on A1: Administrator: IT Division: 描述项解释 源设备名称。 写作要求 1、注意大小写。例如NodeB 举例 1、M2000 Server 2、NodeB
Note on B1: Administrator: 描述项解释 源设备IP 写作要求 填写源设备端哪里的IP，该内容能够指导用户转换为所配置的具体IP地址。IP命名方式请遵循产品自身IP规划名称。 举例 1、OMU单板IP 2、Console Client PC IP
Note on C1: Administrator: 描述项解释 源端端口号或者端口范围。 写作要求 1、知名协议需要使用业界通用的端口 2、源设备所开放的具体端口号，如存在多个端口号，则连续的情况下，直接以10000～10006的形式表述；非连续端口的情况，则以半角逗号间隔列举，如31280, 31780 3、如果一个端口供SSL加密使用，一个端口给不加密情况使用，建议直接在具体端口号后面以半角括号说明如123(SSL), 125，同时在端口说明中具体描述
Note on D1: Administrator: 描述项解释 目的设备名称。 写作要求 1、注意大小写。例如NodeB 2、对于本机内部的通讯端口，设备名称可以写为Localhost 举例 1、M2000 Server 2、NodeB
Note on E1: Administrator: 描述项解释 目的设备IP 写作要求 填写目的设备端哪里的IP，该内容能够指导用户转换为所配置的具体IP地址。IP命名方式请遵循产品自身IP规划名称。 举例 1、OMU单板IP 2、Console Client PC IP
Note on F1: Administrator: 描述项解释 目的端端口号或者端口范围，主要指提供服务的监听端口。 写作要求 1、知名协议需要使用业界通用的端口 2、目的设备所开放的具体端口号，如存在多个端口号，则连续的情况下，直接以10000～10006的形式表述；非连续端口的情况，则以半角逗号间隔列举，如31280, 31780 3、如果一个端口供SSL加密使用，一个端口给不加密情况使用，建议直接在具体端口号后面以半角括号说明如123(SSL), 125，同时在端口说明中具体描述
Note on G1: Administrator: 描述项解释 使用的协议类型，主要是传输层协议，TCP、UDP、SCTP等。
Note on H1: Administrator: 描述项解释 监听端口提供的服务详细描述。 写作要求 涉及的缩略语应在对应括号内提供中英文全名。 必填：用于xxx功能。需写完整，例如，对于M2000代理LMT的情况，不能只写用于网元LMT，而应写明用于M2000代理LMT等。 必填：传输xx信息 必填：使用的应用层协议。 (可选)，部署位置：对于非物理实体，需要写明通常的部署位置，如对于Web浏览器，应写明通常部署在客户端上，在使用Citrix方案时，则通常部署在Citrix客户端上。
Note on I1: Administrator: 描述项解释 监听端口是否可以通过软件配置界面或命令行进行更改。从整个网络层面来看，如果目的端口所在设备为其他设备，非本设备，则为不涉及。 写作要求 中文填写“是”或者“否”， 英文填写“Yes”或者“No”。 举例 如设备提供SSH服务，端口为22，通过软件管理界面是否可以改为其他端口如5000。
Note on J1: Administrator: 与监听端口通讯采用的认证方式，如用户名/密码。 如果该端口不需要进行认证就可以建立连接通讯，则中文填写“无”，英文填写“None”。
Note on K1: Administrator: 描述项解释 与监听端口通讯采用的加密方式。如SSL？SSH？如涉及具体加密协议版本，需注明。 如不进行加密，则中文填写“无”，英文填写“None”。
Note on L1: Administrator: 描述项解释 描述监听端口所属哪个平面，如用于OM面的端口、用于控制/信令面的端口、用于用户面的端口、三个面共用的端口等
Note on M1: Administrator: 描述项解释 监听端口所对应目的设备的版本信息，写到C版本为止，即VxxxRyyyCzz • 对于只适用于个别版本的端口，直接写版本号。 • 对于基础版本引入的，即所有版本通用的，写成所有版本。 • 对于从某个版本才引入的，写明xx版本及之后版本。 • 对于基础版本引入，但到某具体版本删除了的，写明xx版本之前的版本（不包括xx版本在内）。 • 其他特殊情况（如从某个版本引入，只有又在哪个版本删除的，按实际情况给出具体描述说明。）
Note on N1: Administrator: 描述项解释 监听端口应用的特殊场景。 写作要求 在不涉及的情况下，中文填写“无“，英文填写“None”。 涉及的缩略语应在对应括号内提供中英文全名。 包括但不限于以下特殊场景（均为可选，有则写，没有就不写） 特殊组网：如异地双机、PRS和M2000共部署等情况，写明具体场景下的具体端口情况。 端口为多选一：说明选择条件，即什么情况下应选择什么端口等。不涉及不写。 应用网元限制：即使用该端口进行连接的网元。 操作系统限制：即仅用于什么操作系统，如仅用于Solaris等