## Sheet1
南宁迈世信息技术有限公司
售后资料收集记录表
客户名称 | 桂林市嘉仕信网络科技有限公司 |  | 电商人员 | 辛桂明
主机型号 | OM-A6-X300 |  | 定制项 | UPS、精密空调
技术人员 | 杜小栋 |  | 项目完结时间 | 2018-10-10
设备类型 | 品牌型号 （铭牌照片） | 对应协议 | 接口图片 |  | 接线线序 | 对应编号 | 其他说明
UPS |  | Ablerex comm protocol V2-13_1021-10--协议（MSII 6-20K与ARES通用）.pdf |  |  | 2、3、5 | 768-0
精密空调 |  | 海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调)单冷.pdf |  |  | 485接口 白棕485+、棕485- | 2104-0
温湿度传感器 | OM-TH-B801 | [5 empty] | 常规
三相电量仪 | OM-ACM-A801 | [5 empty] | 常规
配电监测器 | OM-ACM-A601 | [5 empty] | 常规
区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | [5 empty] | 常规
红外探测器 | OM-ACC-A100 | [5 empty] | 常规