## Sheet1
南宁迈世信息技术有限公司
售后资料收集记录表
客户名称 | 西安龙合安全系统设备有限公司 |  | 电商人员 | 辛桂明
主机型号 | OM-A6 X300 |  | 定制项 | UPS（未接入） 精密空调
技术人员 | 杜小栋 |  | 项目完结时间 | 2018-09-26
设备类型 | 品牌型号 （铭牌照片） | 对应协议 | 接口图片 |  | 接线线序 | 对应编号 | 其他说明
温湿度传感器 | OM-TH-B801 | [5 empty] | 常规
三相电量仪 | OM-ACM-A801 | [5 empty] | 常规
UPS | Galaxy 5000 | G5500用户手册及通讯点表.pdf |  |  |  | 792-0 | 未接入
精密空调 |  | ACM03U1控制器监控通讯协议1.00.pdf | 端子55（485-） 56（485+） |  | 55白棕 56棕 | 2049-0
区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | [5 empty] | 常规