**项目名称：甘孜州公安局技术侦查部门机房动环系统设备采购项目**

1. **合同货物**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| **监控中心** | | | | | | | | |
| 1 | 集中监控管理软件 | | OMARA | OM-CMP | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 报警主机 | | OMARA | OM-B4 | 台 | 1 |  |  |
| **8楼机房** | | | | | | | | |
| 1 | 系统配置 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6-T100 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 温湿度监控系统 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 市电监测系统 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 3 |  |  |
| 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-K200/5 | 个 | 9 |  |  |
| 4 | 配电空开监测系统 | 配电监测仪 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 漏水检测子系统 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 |  |  |
| 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 消防检测子系统 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 精密空调监测系统 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 红外监测系统 | 红外探测器 | OMARA | OM-ACC-A100 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 门禁监控系统 | 门禁通讯协议接入 | OMARA | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| **10楼1005机房** | | | | | | | | |
| 1 | 系统配置 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6-T100 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 温湿度监控系统 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 市电监测系统 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 2 |  |  |
| 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-K200/5 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 配电空开监测系统 | 配电监测仪 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 漏水检测子系统 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 |  |  |
| 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 消防检测子系统 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 精密空调监测系统 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 红外监测系统 | 红外探测器 | OMARA | OM-ACC-A100 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 门禁监控系统 | 门禁通讯协议接入 | OMARA | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| **10楼指挥中心楼机房** | | | | | | | | |
| 1 | 系统配置 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6-T100 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 温湿度监控系统 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 市电监测系统 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 2 |  |  |
| 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-K200/5 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 配电空开监测系统 | 配电监测仪 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 漏水检测子系统 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 |  |  |
| 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 消防检测子系统 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 商用空调监测系统 | 空调智能控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 红外监测系统 | 红外探测器 | OMARA | OM-ACC-A100 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 门禁监控系统 | 门禁通讯协议接入 | OMARA | 定制 | 套 | 1 |  |  |