## Sheet1
领 料 单
领料部门： 电商 领料日期：2015-10-14
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 项目名称/用途 | 备注
1 | 智能电量仪 | OM-ACM-A801 | 2套 | 套 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 三相电量仪
2 | UPS协议转换软件 | 定制 | 2套 | 套 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | UPS接入
3 | 精密空调协议转换软件 | 定制 | 2套 | 套 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 精密空调接口模块
4 | 漏水报警主机 | OM-LDA-B801 | 2台 | 个 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 区域漏水监测器
5 | 10米感应线缆 |  | 2根 | 个 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 区域漏水检测电缆-10米
6 | 固定卡 |  | 2包 | 根 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 固定胶贴
7 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 3个 | 根 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 温湿度传感器
8 | 烟感 | OM-ACC-A101 | 2个 | 个 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 烟雾探测器
9 | 电话语音卡 | OM-B6 | 1台 | 个 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 报警服务器
10 | 管理监控主机 | OM-A8 | 1台 | 个 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 智慧机房主机
11 | 监控系统软件 | OM-STC | 1套 | 个 | 乌鲁木齐市远东鸿业电子 | 系统软件
领料人： 主管/经理：