## 米尔监控硬件测试报告V1.1
米尔核心板MYS-6ULX软件系统测试报告
测试时间 |  | 设备IP |  | 硬件版本 | 软件版本 | 测试人
2018-10-13~2018-10-20 |  | 192.168.3.82 |  | V1.1 |  | 盘贵星
测试目的： | 常温下，测试整机系统工作稳定可靠性
序号 | 测试项 | 接口 | 测试方法 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天
1 | 串口通讯 | UART1 | 串口采集温湿度，每天至少查看2次 | bar: 第1天 to 第6天
2 |  | UART2 | bar: 第1天 to 第6天
3 |  | UART3 | bar: 第1天 to 第6天
4 |  | UART4 | bar: 第1天 to 第6天
5 |  | UART5 | bar: 第1天 to 第6天
6 |  | UART6 | bar: 第1天 to 第6天
7 |  | UART7 | bar: 第1天 to 第6天
8 |  | UART8 | bar: 第1天 to 第6天
9 | AI接口 | AI1 | 不测
10 |  | AI2
11 |  | AI3
12 |  | AI4
13 | DI接口 | DI1 | 短接RJ45的5和6脚 | bar: 第1天 to 第6天
14 |  | DI2 | bar: 第1天 to 第6天
15 |  | DI3 | bar: 第1天 to 第6天
16 |  | DI4 | bar: 第1天 to 第6天
17 |  | DI5 | bar: 第1天 to 第6天
18 |  | DI6 | bar: 第1天 to 第6天
19 |  | DI7 | bar: 第1天 to 第6天
20 |  | DI8 | bar: 第1天 to 第6天
21 | DO接口 | DO1 | 每天登陆2~3次操作手动操作继电器 | bar: 第1天 to 第6天
22 |  | DO2 | bar: 第1天 to 第6天
23 |  | DO3 | bar: 第1天 to 第6天
24 |  | DO4 | bar: 第1天 to 第6天
25 | 网口1 |  | 没测
26 | Pwr指示灯 |  | 查看 | bar: 第1天 to 第6天
27 | Sys指示灯 |  | 查看 | bar: 第1天 to 第6天
28 | Err指示灯 |  | 查看 | bar: 第1天 to 第6天
29 | FLASH读写 |  | 对同一个30K的文件读写40万次 | bar: 第1天
30 | 断电重启 |  | 定时控制电源断开再次上电 | 第1天: 断电：60次，正常：60次，不正常：0次，详细检测记录表
总结及结论： 1、串口无异常，DI/DO可正常控制。 2、