一、用户首页界面展现效果图

图标不要太大，图标底部可备注文字，如图约顿所示

三、增加资产信息的录入

1、录入、（上传维保记录）

2、查询

3、备份导出

四、在在线地图方式，鼠标靠近机房，显示（名称、地址、联系方式、事件告警信息），如图所示：

五、清晰的树状图展现

- 整个架构的风格和你们公司的风格变一下，颜色及整体架构。-主机还是平台？

按约顿风格

- 能耗分析，最好能体现每个客户机房的PUE能效分析。

PUE = 数据中心总设备能耗（输入市电能耗）/IT设备能耗（UPS输出能耗）

- 增加曲线图、饼状图（PUE、设备故障率显示在首页）等展现形式。

- 主机的风格能不能变换一下，因为和你们的网站上图片相似度太大了

改成天蓝颜色，菜单栏做成有隐藏功能！