供货明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| 1 | 环境监控系统 | 1套 | OM-CMP |  |
| 1.1 | 动环监控管理单元 | 1套 | V1.0 |  |
| 1.2 | 智能一体化采集单元 | 2套 | E7531A, |  |
| 1.3 | 温湿度传感器 | 5个 | OM-TH-B801 |  |
| 1.4 | 水浸探头 | 80米 | OM-LDA-B801 |  |
| 1.5 | 烟感探测器 | 8个 | OM-ACC-A101 |  |
| 1.6 | 空调监控模块 | 4套 | 定制 |  |
| 1.7 | 电源监控模块 | 2套 | 定制 |  |
| 1.8 | 配电柜监控模块 | 5套 | 定制 |  |
| 1.9 | 短信猫 | 1套 | OM-B2 |  |
| 1.10 | 16路网络硬盘录像机 | 1台 | DS-7808NB-K2 |  |
| 1.11 | 录像机硬盘 | 4块 | ST3000vx009 |  |
| 1.12 | 室内红外网络摄像机 | 10台 | DS-2CD3325D-I |  |
| 1.13 | 视频监控交换机 | 1台 | TP-LINK |  |
| 1.14 | 双门门禁控制器 | 2套 | OM-ACC-A112 |  |
| 1.15 | 指纹机 | 2套 | OM-ACC-ID03 |  |
| 1.16 | 出门按钮 | 2个 | OM-ACC-AM02 |  |
| 1.17 | 双门电磁锁 | 2套 | OM-ACC-CS02 |  |
| 1.18 | 线性电源 | 2套 | 配套 |  |
| 1.19 | 4用户数字 KVM | 1套 | KingWas  KW4232\_IP |  |