## Sheet1
序号 | 名称 | 位置 | 摄像头 | 烟感（常开） | 线型烟感（常开） | 温湿度 | 手报按钮（常开） | 声光 | 采集主机 | 电源线 | 网线 | 备注
厂区各电气室
1 | 原料调配电力室 | 小屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 大屋 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 1
2 | 原料准备电力室 | 小屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 高度4.5米
|  | 大屋 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 1
3 | 水泥1#电力室 | 一层 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 二层大屋 | 2 | 9 |  | 1 | 2 | 1
|  | 二层小屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 夹层 | 1 | 6
4 | 水泥2#3#电力室 | 一层 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 二层 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | 夹层 | 1 | 6
5 | 辅料破碎电力室 | 小屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 高度4.5米，没网，需要多模光缆及收发器
|  | 大屋 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 1
6 | 水泥包装电力室 | 电力室 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 编织袋库 | 2 | 9 |  | 1 | 1 | 1
7 | 窑头电力室 | 东屋 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 中屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 西屋 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1
|  | 北屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 油罐室 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 | 窑尾电力室 | 北屋 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | 中间屋 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 南屋 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1
9 | 原料磨电力室 | 北屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 西屋（低压） | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 中间（水电组） | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 东屋（高压） | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 南屋 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 | 煤磨电力室 | 电力室 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 综合楼 | 机房配电室 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 酸存放 | 1
|  | 独立暂存室 | 1
|  | 4楼机房 | 1 |  |  | 1
12 | 控制室（综合楼4楼） |  | 2 | [8 empty] | 后端动环平台、监控系统设备,需要配电脑，烟感、手报、采集主机需作出富裕，以防增加需要
13 | 合计 |  | 50 | 69 | 17 | 29 | 34 | 27 | 12
发电站各电气室
1 | 发电北楼二层 | 东电力室（小） | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1
|  | 西电力室（大） | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1
|  | 汽轮机油站 | 1
2 | 发电北楼一层 | 中间（出线间） | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 西南角电力室 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
3 | 发电南楼一层（南） | 西边第一间 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 西1西2两门
|  | 西边第二间 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 西3门
|  | 西边第三间 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 西4西5两门
|  | 西边第四间 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 西6门
4 | 发电南楼一层（中） | 10kv电气室 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
| 发电南楼一层（北） | 110kv总降（东西2间） | 2
| 发电南楼二层 | GIS室 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
| 发电南楼三层 | 变电控制室 | 2 | 9 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 增加壁挂柜主机及网络，废除原有消防报警主机
5 | 发电北楼三层 | 发电控制室 | 2 | [8 empty] | 后端动环平台、监控系统设备，需要配电脑。烟感、手报、采集主机需作出富裕，以防增加需要
19 |  |  | 18 | 27 | 7 | 10 | 13 | 11 | 4