## 报价
配电室/开闭所智能辅助监控系统-报价单
单位名称： 联系人： 手机： | [5 empty] | 日期：2019年8月4日
项目名称：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 功能
一 | 配电室/开闭所智能辅助监控系统
1 | 配电室智能辅助监控系统 | OMARA | OM-P1000 | 台 | 1 | 本系统采用智能采集监控服务器 OM-A6 T300 为核心，配以特定的外围（前端）传感器/件，为开闭所动力环境监控应用提供高可靠性、高度适用性的解决方案。系统提供信息中心环境的监测、控制、告警、预警等功能，为设备的安全运行提供保护，当设备故障时及时通知工作人员，大大提高对故障的快速反应能力，减低了日常运维的成本，提高了运维效率。
二 | 配电室/开闭所智能辅助监控设备分项清单
1 | 配电站智能监控屏柜 | OMARA | OM-QA-1 | 台 | 1 | 机柜的尺寸：2260*800*800
2 | 交换机 | 华为 | S3328TP-EI-DC | 台 | 1 | 2光 24电
3 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T300 | 台 | 1 | OM-A6 T300系列是一款适应各种动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 支持三大协议：IEC 61850、103、104。无缝对接电力平台
4 | 智能辅助监控系统软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
5 | 触摸动环屏 | OMARA | OM-ACC-A103 | 个 | 1 | 10寸
6 | 触摸动环屏监控软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
7 | 交转直双电源切换装置 |  |  | 个 | 1 | 双交流（STS）输入AC 220V 输出24V、48V
8 | 机架式配电盘 |  |  | 个 | 1 | 设备独立空开
9 | 有害气体指示灯 |  |  | 套 | 1 | SF6、O3
10 | 抽拉式显示器 | OMARA |  | 台 | 1 | 15寸
11 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1
12 | 网络半球摄像机 | 海康威视 |  | 台 | 4
13 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7808NB-K2 | 台 | 1 | 8路NVR
14 | 硬盘 | 海康威视 |  | 台 | 1 | 3T
15 | 双鉴探测器（壁挂） | OMARA | OM-ACC-A100 | 个 | 4
16 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 2
17 | 烟雾传感器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 4
18 | 六氟化硫传感器 | OMARA | OM-LM-C10 | 个 | 2
19 | 区域漏水控制器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 个 | 1
20 | 区域漏水检测绳-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 个 | 1
21 | 电缆测温传感器 |  |  | 个 | 2
22 | 电缆测温集中器 |  |  | 个 | 1
23 | 单门门禁控制器 | OMARA | OM-ACC-A112 | 台 | 1
24 | 指纹密码一体机 | OMARA | OM-ACC-A801 | 个 | 1
25 | 出门按钮 | OMARA | OM-ACC-AM02 | 个 | 1
26 | IC卡 | OMARA | OM-ACC-ID01 | 张 | 5
27 | 单门磁力锁 | OMARA | OM-ACC-CS02 | 个 | 1
28 | 监测传感器 |  |  | 个 | 1 | 局放系统
29 | 监测集中器 |  |  | 个 | 1 | 局放系统
30 | 辅材 |  |  | 项 | 1 | 用户自购。（网线使用国标超六类线缆）
31 | 远程指导安装及调试 |  |  | 项 | 1 | 免费远程指导安装
32 | 现场指导安装调式 |  |  | 项 | 1 | 用户负责技术人员路费及食宿；每天收取680元/人服务费。按出发日期和返回日期计算，超过半天按全天计算。
33 | 运费 |  |  | 项 | 1 | 按照实际发生的结算
合计：大写人民币
注：1、以上报价含税13%增值税、含运费。不含现场安装费用。
2、交付方式：款到发货；
3、质保期：质保期为12个月，质保时间按交货之日起计算
4、此报价有效期为90天
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新技术开发区东盟企业总部基地D10栋5层
联系人：薛晓敏
电话：18607884959
QQ：195313686 网址：www.omara.cn 邮箱：xuexiaomin@omara.cn
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期D10栋5层
联系人:薛智垚
电话：0771-3394881 13393643317 400热线电话：4000305510
企业QQ:445812523 网址：www.omara.cn 邮箱：xunzhiyao@omara.cn
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期D10栋5层
联系人 :薛智垚 13393643317 QQ:445812523 邮箱：xuezhiyao@omara.cn
公司电话：0771-3394881 400热线电话：4000305510
营销QQ : 4000305510 网址：www.omara.cn
配电室/开闭所智能辅助监控系统平台