漏水绳采购明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 定位漏水报警器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-A801 | 台 | 7 |  |
| 2 | 定位漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-A601/5 | 根 | 1 | 1、定位式漏水检测绳，长度5米； 2、线缆直径：6.0mm; |
| 3 | 定位漏水检测电缆-10M | OMARA | OM-LDA-A601/10 | 根 | 2 | 1、定位式漏水检测绳，长度10米；2、线缆直径：6.0mm; |
| 4 | 定位漏水检测电缆-15M | OMARA | OM-LDA-A601/15 | 根 | 6 | 1、定位式漏水检测绳，长度15米； 2、线缆直径：6.0mm。 |
| 5 | 定位引出端 | OMARA |  | 个 | 5 |  |
| 6 | 终止端 | OMARA |  | 个 |  |  |
| 7 | 固定架贴 | OMARA |  | 个 | 150 | 配套赠送 |
| 8 | 标签 | OMARA |  | 个 | 150 | 配套赠送 |

注：

一、漏水控制器需带NO、NC输出；485接口，如下图

二、定位漏水绳和非定位漏水绳均按照下图制作（图示为非定位漏水绳）。

- 漏水绳终止端样式

- 漏水绳、漏水绳引出端、终止端、固定胶贴单独包装；

固定胶贴一个大包装即可，

漏水绳单根一个单独装包装，

引出端、终止端按套单独一套一个包装。

全套使用方式如下

- 品牌型号按照清单打即可