## 1008
合同清单
一、供货清单 | [5 empty] | 标签对应产品名称、品牌、型号
江西昌众科技有限公司
序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备及材料名称 | 品牌 | 型号 | 备注
1 | 二氧化碳探测器 | OM-ACC-CO2 | 9 | 台 | 二氧化碳探测器 | 昌众云 | CZ-CO2 | 合格证中性
2 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 11 | 个 | 智能温湿度传感器 | 昌众云 | CZ-E10 | 合格证中性
3 | 空调远程控制器 | OM-ACA-A801 | 8 | 个 | 智能空调控制器 | 昌众云 | CZ-R10 | 合格证中性
4 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 10 | 个 | 红外探测器 | 昌众云 | CZ-HY | 合格证中性
5 | 区域漏水检测器+区域漏水检测线缆-5米 | OM-LDA-B801/OM-LDA-B601/5 | 9 | 套 | 漏水传感器 | 昌众云 | CZ-LS | 合格证中性
6 | 粉尘传感器 | OM-ACC-A212 | 8 | 台 | 粉尘监测仪 | 昌众云 | CZ-PM2.5 | 合格证中性
7 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 8 | 个 | 消防控制系统模块 | 昌众云 | CZ-O8 | 合格证中性
8 | OMARA-智慧机房平台软件 | V1.0 | 1 | 套 | 档案库房集中综合智能管理系统 | 昌众云 | CZ-R10 | 合格证中性
9 | 智慧机房主机 | OM-A6-X300 | 8 | 台 | 机房智慧主机 | 昌众云 | CZ-8000 | 合格证中性
11 | 安卓触摸屏 | OM-ACC-A1 | 8 | 台 | 安卓触摸屏 | 昌众云 | CZ-8000 | 合格证中性
12 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 1 | 套 | 短信报警模块 | 昌众云 | CZ-TX | 合格证中性
13 | 声光报警器 | OM-D2 | 1 | 个 | 声光报警器 | 昌众云 | CZ-SB01 | 合格证中性
动环屏界面显示