## 报价
报价单
单位名称：北京神州立达 联系人： 刘总 手机：13501089827 | [7 empty] | 日期：2020年03月27日
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一 | 系统配置
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 X300 | 台 | 43 | 5980 | 257140 | OM-A6 X300系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、红外人体探测等
二 | 交流配电柜监测系统
1 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 86 | 980 | 84280 | 采集三相电参量，包括电压、电流、功率、电能等电参量，信息全
2 | 精密电流互感器 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 258 | 108 | 27864 | 1、开合式电流互感器，输入电流量程200A； 2、外形尺寸：内径 ⌀23；外径 ⌀61
三 | 高频电源+电池监测系统
1 | 高频电源检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 43 | 3000 | 3000 | 1-2号线高频开关电源接入信管监控平台进行统一管理，需提供高开电源原厂通讯接口协议
2 | 磷酸铁锂电池系协议开发 | OMARA | 定制 | 套 | 84 | 5000 | 5000 | 通过锂电池预留的智能接口协议解析接入监控系统 | 84套收一次费用
四 | 逆变器检测子系统
1 | 智能逆变器检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 43 | 3000 | 3000 |  | 43套收一次费用
五 | UPS及蓄电池监控系统
1 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 3 | 950 | 2850 | 通过使用智能设备监控主机，采集UPS的输入电压，输入电流，输出电压，输出电流，旁路相电压，旁路相电流，功率因素，电池电压，电池电流，系统频率，系统负载，电池后备时间等UPS通信协议所能提供的各项数据。
2 | 蓄电池内阻检测模块 | OMARA | OM-BOD-1000 | 个 | 3 | 498 | 1494 | 可管理128个内阻监测器
3 | 蓄电池内阻检测器 | OMARA | OM-BOD-600 | 个 | 174 | 168 | 29232 | 1、测量蓄电池电压、温度、内阻参数； 2、内阻测量数据准确度高、测量一致性好、测量精度高； 3、温度数据从电池极柱取样，更客观反映蓄电池内部温度； 4、支持级联通信，适合电池组测量
六 | 大金空调监测系统
1 | 空调检测模块 | OMARA | 定制 | 个 | 46 | 3500 | 3500 | 监测单台空调运行状态，出风口及回风口温度等，可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，空调控制器可自动恢复设定的温度；来电启动：空调来电1分钟内启动空调。 | 46套收一次费用
2 | 邮电控制板 | 大金 |  | 个 | 46 | 0 | 0 | 供应商提供
七 | 温湿度监控系统
1 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 46 | 310 | 14260 | 采用全球领先的瑞士Sensirion集成芯片设计方案，配置大液晶显示，适用于室内环境温度、湿度测量,自带蜂鸣器现场报警。
八 | 漏水检测子系统
1 | 点式漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-C802 | 台 | 47 | 288 | 13536 | 有线湿敏点式探测器，根据电极检测，采用专用探头铜柱安装
九 | 消防检测子系统
1 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 46 | 88 | 4048 | 监测机房是否出先烟雾火灾，一旦检测到烟雾就即刻报警。
十 | 门禁监控系统
1 | 单门门禁控制器 | OMARA | OM-ACC-A111 | 台 | 45 | 938 | 42210
2 | 读卡器 | OMARA | OM-ACC-A118 | 个 | 45 | 235 | 10575
3 | 出门按钮 | OMARA | OM-ACC-A120 | 个 | 45 | 48 | 2160 | 用于在机房内部开门，不锈钢，标准86底盒，86*86mm 豪华型
4 | 电控锁 | OMARA | OM-ACC-A123 | 把 | 45 | 290 | 13050
5 | IC卡 | OMARA | OM-ACC-A110 | 张 | 200 | 3.8 | 760 | 可根据实际增加
6 | 门磁 | OMARA | OM-ACC-A110 | 对 | 45 | 23 | 1035 | 1、感应距离20-30mm； 2、开光形式：常开/常闭 可选；
十一 | 视频系统监测
1 | 视频监控系统对接 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 通过建立视频监测系统，实现完整的一体化集成视频监测，可通过WEB浏览器全面监测机房实时情况，对机房安全方面进行统一管理
合计（A、B、C全线站点） | [6 empty] | 521994
十二 | 集中监控管理平台
1 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-50 | 套 | 1 | 36640 | 36640 | 集中管理50台主机以内
2 | 报警主机 | OMARA | OM-B5 | 台 | 1 | 1535 | 1535 | 1、支持短信、电话、语音报警功能 2、通过固定电话网或者移动电话卡拨打电话号码，直接播放文字转换的语音；
3 | 动环服务器 | 华为 |  | 台 | 1 | 0 | 0 | 搭建集中监控管理软件，自行购买
4 | B接口协议开发 | OMARA | V1.0 | 套 | 1 | 0 | 0 | 赠送
合计（集中监控平台） | [6 empty] | 38175
十三 | 其他
1 | 其他线材，网线、水晶头 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 用户自购。（网线使用国标超五类线缆）
2 | 远程指导安装及调试 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 免费远程指导安装
3 | 现场指导安装调式 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 用户负责技术人员路费及食宿；每天收取680元/人服务费。按出发日期和返回日期计算，超过半天按全天计算。
合计：大写人民币 | [6 empty] | 560169
注：1、以上报价含税13%增值税、含运费。不含现场安装费用。
2、交付方式：款到发货；
3、质保期：质保期为12个月，质保时间按交货之日起计算
4、此报价有效期为90天
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新技术开发区东盟企业总部基地D10栋5层
联系人：薛晓敏
电话：18607884959
QQ：195313686 网址：www.omara.cn 邮箱：xuexiaomin@omara.cn
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期D10栋5层
联系人:薛智垚
电话：0771-3394881 13393643317 400热线电话：4000305510
企业QQ:445812523 网址：www.omara.cn 邮箱：xunzhiyao@omara.cn
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期D10栋5层
联系人：农能艺 18092242761 QQ：246422602 邮箱：246422602@qq.com
公司电话：0771-3394881 400热线电话：4000305510
营销QQ : 4000305510 网址：www.omara.cn