出差北京弋宸时代工作汇报

- N5机房:4+6模块路灯控制问题已经解决，需加中间继电器完成。

2、N5机房:VE300L-网络多功能电力仪表已经调试完成。

3、N5机房给水表：光电直读水表已经调试完成。

4、调研现场情况。

汇报人：谢学龙

2020.1.17