# 存在问题

## 发货

1. 门禁控制器双门控制器发成单门控制器。
2. 主机电源问题，48V适配器一直未到工厂。
3. 48V适配器电源线不配套问题。
4. 红外传感器报警时间未拨码到30S，存在告警不能触发问题。
5. 主机标签存在歪的情况。