1. 市电监测

显示（AB相、AC相、BC相）输入电压，市电频率

1. 配电监测

显示各组电闭合断开开关状态

1. UPS

显示输入与输出电压和频率

1. 精密空调

显示各台空调温度与湿度，运行状态

1. 新风机

显示运行状态与温度

1. 温湿度

保持原有数据，显示哪个具体位置情况

1. 漏水传感器

保持原有数据，显示哪个具体位置情况

8、烟感

保持原有数据，显示哪个具体位置情况

1. 红外

保持原有数据，显示哪个具体位置情况