## Sheet1
名称
消防中心机房
|  | 数量 | 单位 | IP | 备注 | 用户名 | 密码 | 系列号
动环监控主机 | 精密空调检测模块 | 1 | 1 | 10.21.223.232 |  | admin |  | A0908181B017
| 集中管理平台软件 | 1 | 1
| 16开关采集模块 | 1 | 1
| 视频监测模块 | 1 | 1
| 列头柜检测模块 | 1 | 1
| UPS检测模块 | 1 | 1
温湿度传感器 |  | 1 | 1
区域漏水检测器 |  | 1 | 1
区域漏水检测电缆-5M |  | 1 | 1
烟感探测器 |  | 1 | 1
黄金坪机房
动环监控主机 | 列头柜检测模块 | 1 | 1 | 10.21.221.232 |  |  |  | A0911187A016
| UPS检测模块 | 1 | 1
温湿度传感器 |  | 1 | 1
区域漏水检测器 |  | 1 | 1
区域漏水检测电缆-5M |  | 1 | 1
烟感探测器 |  | 1 | 1
大坡机房
动环监控主机 | 列头柜检测模块 | 1 | 1 | 10.21.219.232 |  |  |  | A0908181B006
| UPS检测模块 | 1 | 1
温湿度传感器 |  | 1 | 1
区域漏水检测器 |  | 1 | 1
区域漏水检测电缆-5M |  | 1 | 1
烟感探测器 |  | 1 | 1
大地机房
动环监控主机 | 列头柜检测模块 | 1 | 1 | 10.21.220.232 |  |  |  | A090818B004
| UPS检测模块 | 1 | 1
温湿度传感器 |  | 1 | 1
区域漏水检测器 |  | 1 | 1
区域漏水检测电缆-5M |  | 1 | 1
烟感探测器 |  | 1 | 1
动环集中管理平台
消防中心机房 |  |  | 1 | 10.21.223.12.8091
黄金坪机房 |  |  | 1
大坡机房 |  |  | 1
大地机房 |  |  | 1