武汉懒蚁科技有限公司定制项：

- 登录页面以及主页logo修改

- 门磁监控，视频拍照联动，以及照片存储数量限制配置

注意：

端口分配见dbCfg，具体设备接线咨询实际厂家，如电池分1-2+  3-4+

upd-x300-0协议接入定制：

| 端口 | 编号 | 协议配置文件 | Web展示页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池（RS485-2） | 5330 | A3-5330.def | A3-5330.asp |
| 开关电源（RS485-1） | 287 | libomsm.so | A3-287.asp |
| 门锁（RS485-1） | 3339 | libomsm.so | A3-3339.asp |
| 温湿度（RS485-1） | 1280-7 | libomsm.so | A3-1280.asp |
| 空调（RS485-1） | 4666 | SM4666.def | A3-4666.asp |
| 逆变器（RS485-2） | 4667 | SM4667.def | A3-4667.asp |
| 电表（RS485-2） | 4668 | SM4668.def | A3-4668.asp |
| 视频联动（网络设备） |  | C0-1x.asp C0-3x.asp C0-4x.asp C0-6x.asp libomalm.so |  |
| 照片存储数量限制配置 |  | rmimages.sh S91rmimages |  |

升级包有：

| 序号 | 文件夹 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | upd-x300-0 | 基本升级 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注意：都需要独立放到升级U盘卡中

USB升级说明：

- 升级之前记得修改该路径（\upd-x300-0\patch\NandFlash）的omAppPostEtCLY.ini文件

- 修改内容是门架号和对应的主机IP

门架编号（URL是统一的，不需要修改）：

对应主机IP

- upd-x300-0目录下所有的文件考到U盘（或者SD卡）根目录；

4、先断电关闭主机

5、将U盘（或者SD卡）插入主机usb口；

6、断电开启主机；

7、主机系统灯正常闪5~6秒，或者蜂鸣器常鸣后，主机断电；

8、主机上电，登录web页面检查升级内容是否更新到主机中；