## Sheet1
Modbus-RTU通讯 8 N 1 9600 站号为1
控制报文：01 05 XX XX FF 00 CRC1 CRC2
XX XX | H0000 | 1#启动
| H0001 | 1#停止
| H0002 | 2#启动
| H0003 | 2#停止
| H0004 | 3#启动
| H0005 | 3#停止
| H0006 | 4#启动
| H0007 | 4#停止
| H0008 | 5#启动
| H0009 | 5#停止
| H00A | 6#启动
| H00B | 6#停止
| H00C | 一键启动
| H00D | 一键停止