## 主机页面控制
长庆油田控制需求
本地/远程旋钮对应16路采集模块状态
| DI接口 | 旋钮 | DI状态 | 旋钮状态
| DI0 | 探照灯1 | 断开 | 远程
|  |  | 闭合 | 就地
| DI1 | 探照灯2 | 断开 | 远程
|  |  | 闭合 | 就地
| DI2 | 主控照明 | 断开 | 远程
|  |  | 闭合 | 就地
| DI3 | 高压照明 | 断开 | 远程
|  |  | 闭合 | 就地
| DI4 | 风机 | 断开 | 远程
|  |  | 闭合 | 就地
| DI5 | 水泵 | 断开 | 远程
|  |  | 闭合 | 就地
负载状态对应表
| DI接口 | 负载 | DI状态 | 负载状态
| DI8 | 探照灯1 | 断开 | 停止
|  |  | 闭合 | 启动
| DI9 | 探照灯2 | 断开 | 停止
|  |  | 闭合 | 启动
| DI10 | 主控照明 | 断开 | 停止
|  |  | 闭合 | 启动
| DI11 | 高压照明 | 断开 | 停止
|  |  | 闭合 | 启动
| DI12 | 风机 | 断开 | 停止
|  |  | 闭合 | 启动
| DI13 | 水泵 | 断开 | 停止
|  |  | 闭合 | 启动
PCL接口对应表
| PLC接口 |  | 负载 | 状态
| bit0 |  | 探照灯1 | 启动
| bit1 |  |  | 停止
| bit2 |  | 探照灯2 | 启动
| bit3 |  |  | 停止
| bit4 |  | 主控照明 | 启动
| bit5 |  |  | 停止
| bit6 |  | 高压照明 | 启动
| bit7 |  |  | 停止
| bit8 |  | 风机 | 启动
| bit9 |  |  | 停止
| bit10 |  | 水泵 | 启动
| bit11 |  |  | 停止
ps：BIT0 为1 BIT1为0 是启动 BIT0 为0 BIT1为1 是停止

## 联动
本地/远程旋钮对应16路采集模块状态
DI接口 | 旋钮 | DI状态 | 旋钮状态
DI0 | 探照灯1 | 断开 | 远程
|  | 闭合 | 就地
DI1 | 探照灯2 | 断开 | 远程
|  | 闭合 | 就地
DI2 | 主控照明 | 断开 | 远程
|  | 闭合 | 就地
DI3 | 高压照明 | 断开 | 远程
|  | 闭合 | 就地
DI4 | 风机 | 断开 | 远程
|  | 闭合 | 就地
DI5 | 水泵 | 断开 | 远程
|  | 闭合 | 就地
告警状态对应表
DI接口 | 负载 | DI状态 | 负载状态
DI8 | 探照灯1 | 断开 | 停止
|  | 闭合 | 启动
DI9 | 探照灯2 | 断开 | 停止
|  | 闭合 | 启动
DI10 | 主控照明 | 断开 | 停止
|  | 闭合 | 启动
DI11 | 高压照明 | 断开 | 停止
|  | 闭合 | 启动
DI12 | 风机 | 断开 | 停止
|  | 闭合 | 启动
DI13 | 水泵 | 断开 | 停止
|  | 闭合 | 启动
PCL接口对应表
PLC接口 |  | 负载 | 状态
bit0 |  | 探照灯1 | 启动
bit1 |  |  | 停止
bit2 |  | 探照灯2 | 启动
bit3 |  |  | 停止
bit4 |  | 主控照明 | 启动
bit5 |  |  | 停止
bit6 |  | 高压照明 | 启动
bit7 |  |  | 停止
bit8 |  | 风机 | 启动
bit9 |  |  | 停止
bit10 |  | 水泵 | 启动
bit11 |  |  | 停止
ps：BIT0 为1 BIT1为0 是启动 BIT0 为0 BIT1为1 是停止