附件一，如下

- 中国农业发展银行威海市分行动力环境监控系统明细如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 套 | 1 |
| 2 | 配电检测仪 | OM-ACM-A601 | 个 | 2 |
| 3 | 漏水监控器及检测绳15米 | 0M-LDA-B801 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 10 |
| 5 | 精密空调协议接入软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 烟雾传感器 | OM-ACC-A101 | 个 | 10 |
| 7 | UPS接入软件模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 蓄电池巡检仪 | OM-BAT-A802 | 套 | 2 |
| 9 | 4路NVR录像机+1块3T硬盘 | DS-7804N-K1 | 套 | 1 |
| 10 | 双门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 台 | 1 |
| 11 | 开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 |
| 12 | 嵌入式监控主机 | OM-A6 | 台 | 1 |
| 13 | 短信、电话报警模块 | OM-B4 | 套 | 1 |
| 14 | 通讯线和附件 |  | 项 | 1 |
| 15 | 安装调试费用 |  | 项 | 1 |
| 16 | 集中管理平台软件 | OM-STC | 套 | 1 |

- 中国农业发展银行荣成市支行动力环境监控系统明细如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 套 | 1 |
| 2 | 配电检测仪 | OM-ACM-A601 | 个 | 2 |
| 3 | 漏水监控器及检测绳15米 | 0M-LDA-B801 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 2 |
| 5 | 精密空调协议接入软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 烟雾传感器 | OM-ACC-A101 | 个 | 2 |
| 7 | UPS接入软件模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 蓄电池巡检仪 | OM-BAT-A802 | 套 | 1 |
| 9 | 4路NVR录像机+1块3T硬盘 | DS-7804N-K1 | 套 | 1 |
| 10 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 台 | 1 |
| 11 | 开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 |
| 12 | 嵌入式监控主机 | OM-A6 | 台 | 1 |
| 13 | 短信、电话报警模块 | OM-B4 | 套 | 1 |
| 14 | 通讯线和附件 |  | 项 | 1 |
| 15 | 安装调试费用 |  | 项 | 1 |

- 中国农业发展银行威海市文登区支行动力环境监控系统明细如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 套 | 1 |
| 2 | 配电检测仪 | OM-ACM-A601 | 个 | 2 |
| 3 | 漏水监控器及检测绳15米 | 0M-LDA-B801 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 2 |
| 5 | 精密空调协议接入软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 烟雾传感器 | OM-ACC-A101 | 个 | 2 |
| 7 | UPS接入软件模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 蓄电池巡检仪 | OM-BAT-A802 | 套 | 1 |
| 9 | 4路NVR录像机+1块3T硬盘 | DS-7804N-K1 | 套 | 1 |
| 10 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 台 | 1 |
| 11 | 开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 |
| 12 | 嵌入式监控主机 | OM-A6 | 台 | 1 |
| 13 | 短信、电话报警模块 | OM-B4 | 套 | 1 |
| 14 | 通讯线和附件 |  | 项 | 1 |
| 15 | 安装调试费用 |  | 项 | 1 |

- 中国农业发展银行乳山市支行动力环境监控系统明细如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 套 | 1 |
| 2 | 配电检测仪 | OM-ACM-A601 | 个 | 2 |
| 3 | 漏水监控器及检测绳15米 | 0M-LDA-B801 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 2 |
| 5 | 精密空调协议接入软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 烟雾传感器 | OM-ACC-A101 | 个 | 2 |
| 7 | UPS接入软件模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 蓄电池巡检仪 | OM-BAT-A802 | 套 | 1 |
| 9 | 4路NVR录像机+1块3T硬盘 | DS-7804N-K1 | 套 | 1 |
| 10 | 单门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 台 | 1 |
| 11 | 开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 |
| 12 | 嵌入式监控主机 | OM-A6 | 台 | 1 |
| 13 | 短信、电话报警模块 | OM-B4 | 套 | 1 |
| 14 | 通讯线和附件 |  | 项 | 1 |
| 15 | 安装调试费用 |  | 项 | 1 |