## 报价
中心机房 | [5 empty] | 气象局二楼 | [5 empty] | 六道中心机房 | [5 empty] | 雷达站机房
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
一 | 系统配置 |  |  |  |  | 一 | 系统配置 |  |  |  |  | 一 | 系统配置 |  |  |  |  | 一 | 系统配置
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100 | 台 | 1 | 1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100 | 台 | 1 | 1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100 | 台 | 1 | 1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100 | 台 | 1
2 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1 | 2 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1 | 2 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1 | 2 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1
3 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 3 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 3 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 3 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 1
4 | 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 4 | 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 4 | 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3 | 4 | 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3
5 | 配电监测器 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 5 | 5 | 配电监测器 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 3 | 5 | 配电监测器 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 3 | 5 | 配电监测器 | OMARA | OM-ACM-A601 | 个 | 3
6 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 6 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 6 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1 | 6 | UPS检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 1
7 | 蓄电池内阻检测模块 | OMARA | OM-BOD-1180 | 个 | 2 | 7 | 蓄电池内阻检测模块 | OMARA | OM-BOD-1180 | 个 | 1 | 7 | 蓄电池内阻检测模块 | OMARA | OM-BOD-1180 | 个 | 2 | 7 | 蓄电池内阻检测模块 | OMARA | OM-BOD-1180 | 个 | 1
8 | 蓄电池内阻检测器 | OMARA | OM-BOD-600 | 个 | 64 | 8 | 蓄电池内阻检测器 | OMARA | OM-BOD-600 | 个 | 32 | 8 | 蓄电池内阻检测器 | OMARA | OM-BOD-600 | 个 | 32 | 8 | 蓄电池内阻检测器 | OMARA | OM-BOD-600 | 个 | 32
9 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2 | 9 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2 | 9 | [5 empty] | 9 | 精密空调检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 空调远程控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 2 | 10
11 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 4 | 11 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 2 | 11 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 2 | 11 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3
12 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 | 12 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 | 12 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 | 12 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2
13 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | 13 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | 13 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | 13 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2
14 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 2 | 14 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 2 | 14 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 2 | 14 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 2
15 | [5 empty] | 15 | 单门门禁控制器 | OMARA | OM-ACC-A111 | 台 | 1 | 15 | 单门门禁控制器 | OMARA | OM-ACC-A111 | 台 | 1 | 15 | 单门门禁控制器 | OMARA | OM-ACC-A111 | 台 | 1
16 | 双门门禁控制器 | OMARA | OM-ACC-A112 | 台 | 1 | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | 指纹密码刷卡一体机（IC） | 中控 | F7puls | 台 | 2 | 17 | 指纹密码刷卡一体机（IC） | 中控 | F7puls | 台 | 1 | 17 | 指纹密码刷卡一体机（IC） | 中控 | F7puls | 台 | 1 | 17 | 指纹密码刷卡一体机（IC） | 中控 | F7puls | 台 | 1
18 | 出门按钮 | OMARA | OM-ACC-A118 | 个 | 2 | 18 | 出门按钮 | OMARA | OM-ACC-A118 | 个 | 1 | 18 | 出门按钮 | OMARA | OM-ACC-A118 | 个 | 1 | 18 | 出门按钮 | OMARA | OM-ACC-A118 | 个 | 1
19 | IC卡 | OMARA | OM-ACC-A120 | 张 | 5 | 19 | IC卡 | OMARA | OM-ACC-A120 | 张 | 5 | 19 | IC卡 | OMARA | OM-ACC-A120 | 张 | 5 | 19 | IC卡 | OMARA | OM-ACC-A120 | 张 | 5
20 | 单门磁力锁 | OMARA | OM-ACC-A123 | 个 | 2 | 20 | 单门磁力锁 | OMARA | OM-ACC-A123 | 个 | 1 | 20 | 单门磁力锁 | OMARA | OM-ACC-A123 | 个 | 1 | 20 | 双门磁力锁 | OMARA | OM-ACC-A122 | 个 | 1
十 | 平台管理
1 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-10 | 套 | 1
2 | 报警主机 | OMARA | OM-B5 | 台 | 1
3 | 机房动力环境集中管理平台软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
4 | 服务器/电脑