## Sheet1
一、实验室动环监控系统费用明细单
分析测试中心17教一层房间
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 智慧机房主机 | 绿浪 | GW-A6 T100 | 台 | 1
2 | UPS检测模块 | 绿浪 | 定制 | 套 | 4
3 | 区域漏水监测器 | 绿浪 | GW-LDA-B801 | 台 | 3
4 | 区域漏水检测电缆-10M | 绿浪 | GW-LDA-B601/10 | 根 | 3
5 | 烟感探测器 | 绿浪 | GW-ACC-A101 | 个 | 12
6 | 16路开关量采集模块 | 绿浪 | GW-ACC-A104 | 个 | 1
7 | 232转TCP/IP通讯转换器 | 绿浪 | GW-ACC-A109 | 个 | 4
8 | 温湿度报警 | 绿浪 | GW-TH-B801 | 个 | 6
小计
分析测试中心17教二层房间
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 智慧机房主机 | 绿浪 | GW-A6 X300 | 台 | 1 | 贴T100型号
1 | UPS检测模块 | 绿浪 | 定制 | 套 | 1
2 | 232转TCP/IP通讯转换器 | 绿浪 | GW-ACC-A109 | 个 | 1
3 | 区域漏水监测器 | 绿浪 | GW-LDA-B801 | 台 | 4
4 | 区域漏水检测电缆-10M | 绿浪 | GW-LDA-B601/10 | 根 | 4
5 | 烟感探测器 | 绿浪 | GW-ACC-A101 | 个 | 10
6 | 16路开关量采集模块 | 绿浪 | GW-ACC-A104 | 个 | 1
7 | 温湿度报警 | 绿浪 | GW-TH-B801 | 个 | 2
小计
分析测试中心17教三层房间
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 485转TCP/IP通讯转换器 | 绿浪 | GW-ACC-A108 | 台 | 1
2 | 开关电源12V/1.3A | 绿浪 | GW-15-12 | 个 | 1
3 | 烟感探测器 | 绿浪 | GW-ACC-A101 | 个 | 9
4 | 温湿度报警 | 绿浪 | GW-TH-B801 | 个 | 1
5 | 16路开关量采集模块 | 绿浪 | GW-ACC-A104 | 个 | 1
小计
分析测试中心17教机房平台
1 | 视频检测模块 | 绿浪 | 定制 | 套 | 1
2 | 集中端 | 绿浪 | GW-CMP-10 | 套 | 1
3 | 报警主机 | 绿浪 | GW-B5-1 | 台 | 1
4 | 声光报警器 | 绿浪 | GW-B2 | 台 | 1
5 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1
小计
分析测试中心5教三层
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 智慧机房主机 | 绿浪 | GW-A6 X300 | 台 | 1 | 贴T100型号
2 | 报警主机 | 绿浪 | GW-B5-1 | 台 | 1
3 | 声光报警器 | 绿浪 | GW-B2 | 台 | 1
4 | UPS检测模块 | 绿浪 | 定制 | 套 | 2
5 | 区域漏水监测器 | 绿浪 | GW-LDA-B801 | 台 | 1
6 | 区域漏水检测电缆-10M | 绿浪 | GW-LDA-B601/10 | 根 | 1
7 | 烟感探测器 | 绿浪 | GW-ACC-A101 | 个 | 25
8 | 16路开关量采集模块 | 绿浪 | GW-ACC-A104 | 个 | 2
9 | 232转TCP/IP通讯转换器 | 绿浪 | GW-ACC-A109 | 个 | 2
10 | 调试费 |  |  | 项 | 1
11 | 温湿度报警 | 绿浪 | GW-TH-B801 | 个 | 5
小计
合计：大写人民币（含普票价格）
最终价格：