升级A3-786.asp后测试结果如下：

1、参数设置所有测点无法对应。

2、参数设置缺少测点“电池温度”。

3、工作状态的测点描述不对应，如“旁路有电压”对应的参数设置是“b7旁路有电压”。

