## 测试报告
X500完整刷机包测试报告
测试时间 | 2020-09-16 | 测 试 人 | 王慧
测试平台 | mys6ull: MCIMX6Y2CVM05AA核心板、X200主机 | 测试型号 | OM-A6-X500（金榜定制upd-x500-2）
测试目的 | 测试、验证X500刷机包制作、刷机是否成功
测试方法 | X500SD卡刷机卡刷机测试，《刷机卡制作及刷机步骤说明.docx》
测试内容 | 1、X200刷机卡制作（CPU型号：mys6ull: MCIMX6Y2CVM05AA）；参考：“\\192.168.3.163\可写\1-产品序列化刷机包\MYS-6ULX-IND” 2、X500刷机卡形成：参考钉盘上的“共享文件/升级支持/项目补丁/2020/patch-X500/说明” 3、刷机测试：是否刷机成功。参考：“《刷机卡制作及刷机步骤说明.docx》” 4、Web页面：logo（登录页面、主页、设备配置页、主题颜色），设备名称、设备ID、版权所有、单IP、IP地址修改、传感器配置
测试结果 | 1、成功 2、成功 3、成功 4、成功

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1 |  | X200刷机卡制作
2 |  | X500刷机卡形成
3 |  | 刷机测试 |  | 已完成，刷机成功，主机IP 192.168.0.168
4 |  | Web页面：
logo（登录页面、主页、设备配置页、主题颜色）
设备名称、设备ID
版权所有
|  | 单IP、IP地址修改 |  | IP 修改成功，192.168.0.16修改成192.168.0.168，修改完，重启主机后，可通过192.168.0.168登录。
|  | 传感器配置 |  | 485-1、485-2、485-3端口 每个端口配置一个地址16的温湿度传感器，主机可成功采集到数据，并可以触发告警，联动声光报警器成功。
232-1,232-4配置动环屏，成功通讯，可在动环屏上显示配置温湿度数据。
DI接口，在原有DI1DI2配置的烟感传感器的基础上，配置6个红外传感器，测试设备是否可以读取到，测试成功。
AI接口未测试。