## Sheet1
序号 | 名称 | 招标人要求 |  | 投标人响应
|  | 招标数量 | 其他要求 | 投标数量 | 其他说明
2 | 动环采集器 | 1套 | 含与原有动环监控系统对接调测 | 1套 | 南宁迈世，OM-A6T100
6 | 智能温湿度传感器（带显示） | 18台 | 带显示；含满足现场安装需求的信号线缆 | 18台 | 南宁迈世，OM-TH-B801
7 | 玻璃破碎探测器 | 2套 | 含满足现场安装需求的信号线缆 | 2套 | 南宁迈世，
GT456
8 | 漏水传感器（含漏水绳） | 7台 | 含漏水绳；含满足现场安装需求的信号线缆 | 7台 | 南宁迈世，OM-LDA-B801
9 | 电源监测模块 | 1台 | 实时监测市电进线三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能等参数 | 1台 | 南宁迈世，OM-ACM-A801