## Sheet1
标准溢水（开闭器、箱变、分接箱、配电室、分界室、开闭站）
序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 单位 | 项目明细
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 溢水报警主机 | OMARA | OM-K2 S60 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 含开关电源，12V1.3A
2 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 1 | 330 | 330
3 | 液位传感器 | OMARA | OM-ACC-A214 | 组 | 1 | 970 | 970
4 | 液位探针传感器 | OMARA | OM-ACC-A219 | 对 | 1 |  |  | 上水位+下水位，485通讯
5 | 水泵控制箱 |  |  | 个 | 1 |  |  | 自备
6 | 门禁系统一套 | OMARA | OM-ACC-A111 | 台 | 1 | 938 | 938
7 |  | 中控 | IC读卡器 | 个 | 1 | 235 | 235
8 |  | OMARA | OM-ACC-A118 | 个 | 1 | 48 | 48
9 |  | OMARA | OM-ACC-A120 | 张 | 10 | 3.8 | 38
10 |  | OMARA | OM-ACC-A123 | 个 | 1 | 290 | 290
11 | 门磁 | OMARA | OM-ACC-A110 | 对 | 2 | 25 | 50 | 一对接报警主机，一对接门禁控制器，以实现“门磁显示到屏幕+非法开门时联动声光报警”功能
12 | 动环触摸屏 | OMARA | OM-ACC-A103 | 台 | 1 | 1680 | 1680 | 7寸，电阻屏
13 | 水泵 |  |  | 套 | 1 |  |  | 自备
14 | 安装 |  |  | 次 | 1 |  |  | 远程协助安装
15 | 排水 |  |  | 次 | 1
16 | 合计 | [5 empty] | 8079