## 合同清单
洋沙湖一小
1 | 智慧机房主机 | OMARA/南宁 | OM-A6 T100 | 台 | 1 | X300 贴标OM-A6 T100
2 | GSM短信报警模块 | OMARA/南宁 | OM-B3 | 台 | 1
3 | 声光报警器 | OMARA/南宁 | OM-D2 | 个 | 1
4 | 三相电量仪 | OMARA/南宁 | OM-ACM-A801 | 台 | 1
5 | 精密电流互感器开口 | OMARA/南宁 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3
6 | UPS检测模块 | OMARA/南宁 | V1.0-UPS | 套 | 1
7 | 空调远程控制器 | OMARA/南宁 | OM-ACA-A801 | 套 | 1
8 | 温湿度传感器 | OMARA/南宁 | OM-TH-B801 | 个 | 2
9 | 区域漏水监测器 | OMARA/南宁 | OM-LDA-B801 | 台 | 1
10 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA/南宁 | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1
11 | 消防信号接收器 | OMARA/南宁 | JDQ-12V | 个 | 1 | 继电器
12 | 防雷信号接收器 | OMARA/南宁 | JDQ-12V | 个 | 1 | 继电器
13 | 烟感探测器 | OMARA/南宁 | OM-ACC-A101 | 个 | 1
湘阴县金龙学校机房
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100 | 台 | 1 | X300 贴标OM-A6 T100
2 | GSM短信报警模块 | OMARA | OM-B3 | 台 | 1
3 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1
4 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 1
5 | 精密电流互感器开口 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3
6 | UPS检测模块 | OMARA | V1.0-UPS | 套 | 1
7 | 精密空调检测模块 | OMARA | V1.0-JK | 套 | 1
8 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 2
9 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 1
10 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1
11 | 消防信号接收器 | 德力西 | JDQ-12V | 个 | 1 | 继电器
12 | 防雷信号接收器 | 德力西 | JDQ-12V | 个 | 1 | 继电器
13 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 1
洋沙湖一小，小计
湘阴县金龙学校机房，小计
总计
湘阴县洞庭路洋沙湖一小 高拥军 158 7306 4165
湘阴县金凤大道金龙学校 高拥军 158 7306 4165