## 清单
配电站所智能辅助监控系统合作伙伴专供方案（浙江版本）4套
设备类
序号 | 类别 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 机柜 | 智能辅助系统专用监控屏柜 | 和盛科技 | 电力标准机柜 | 台 | 4 | 机柜的尺寸：2260*600*800
2 | 通信 | 交换机 | 华为数通智选 | S1730S-L24TR-A2 | 台 | 4 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口
3 | 智辅系统 | 居配所智能辅助监控系统主机 | 和盛科技 | HS8000/MVU | 台 | 4
4 |  | 居配所智能辅助监控系统 | 和盛科技 | V1.0 | 套 | 4
5 | 智辅操控平台 | 8寸触摸屏 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4
6 |  | 组态系统软件 | 和盛科技 | V1.0 | 套 | 4
7 | 配电 | 交转直双电源切换装置 | 和盛科技 | CAP1-63/JS/2 | 个 | 4
8 |  | 机架式配电盘 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4 | 包含所有交、直流空开等
9 | 配套传感器 | 有害气体指示灯 | 和盛科技 | 定制 | 套 | 4
10 |  | 抽拉式显示器 | 和盛科技 | 定制 | 台 | 4
11 |  | 单门门禁控制器 | 和盛科技 | 定制 | 台 | 4
12 |  | 指纹密码一体机 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4
13 |  | 出门按钮 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4
14 |  | 单门磁力锁 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4
15 |  | 声光报警器 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4
16 |  | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3325-I（4 | 台 | 8
17 |  | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7808N-K2/8P | 台 | 4 | 8路 NVR
18 |  | 硬盘 | 希捷 |  | 台 | 8 | 3T
19 |  | 双鉴探测器（壁挂） | 和盛科技 | DT8035 | 个 | 8
20 |  | 温湿度传感器 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 8
21 |  | 烟雾传感器 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 8
22 |  | 六氟化硫传感器 | 和盛科技 | HS2-SF6-2 | 个 | 8
23 |  | 区域漏水控制器 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 8
24 |  | 区域漏水检测绳-5M | 和盛科技 | 定制 | 个 | 8
25 |  | 电缆测温传感器 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 8
26 |  | 电缆测温集中器 | 和盛科技 | 定制 | 个 | 4
27 |  | 水位传感器 | 和盛科技 | HS-W | 个 | 4