## Sheet1
点位布置信息表
区域 | 位置 | 漏水布点数 | RJ45转485端子 | 信号分线盒（2进12出） | 电源分线盒（2进12出） | 开关电源 | 配电箱 | 监控主机 | 485转TCP/IP转换器 | 交换机
1号楼 | 负二层车库与核医学科门口 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 此处配电箱尺寸要比其他地方大一点
| 负二层消防喷淋间（过道里） | 1
| 负二层车库内 | 2
| 水泵房 | 2
| 核医学科 | 3
| 消防水泵房（车库内） | 1
| 2B东 | 1
| 五楼技术层 | 6
1号楼裙楼 | 供应室 | 3
2号楼 | 负一层水泵房内 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 负一层放疗中心A房 | 2
| 负一层放疗中心B房 | 1
6号楼 | 负一层水泵房、纯水机房、空调机房 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
5号楼 | 负一层水泵房内 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 胃镜纯化水机房 | 1
| 负一层核医学科 | 4
| 血透室 | 1
7号楼 | 静配中心 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
9号楼 | 地下一层 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| 合计 | 44 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6