## 报价
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
一 | 系统配置
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T300A | 台 | 1
2 | 16路开关量采集模块 | OMARA | OM-ACC-A104 | 个 | 1
二 | 温湿度监控系统
1 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 6
三 | 消防检测子系统
1 | 烟感探测器（485型） | OMARA |  | 个 | 6
四 | 玻璃破碎监测系统
1 | 玻璃破碎探测器 | OMARA |  | 套 | 20
五 | 平台管理
1 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-20 | 套 | 1
2 | 动环监控服务器 |  |  | 台 | 1