## Sheet1
报 价 单
项目名称： 【TYKC-XJ-000090】乌鲁木齐机场核心配线间第二路由光缆敷设及动环监控项目-动环监控设备询价采购
致： 新疆航信天翼科创有限公司
报价日期：2022年9 月 29 日
报价类型： 首次报价 二次报价 最终报价★
联系人 |  | 联系人电话 | 到货期 | 质保期 |  | 付款方式
段金鑫 |  | 18199313657 | 签定合同后10个工作日 | 一年
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注（先发） | 补发数量（主机和软件，付第二笔款在发9台主机就行）
1 | 智慧机房主机T300 | 迈世 | OM-A6 T300 | 3 | 台 |  |  | 1 | 2
2 | 智慧机房主机X500 | 迈世 | OM-A6 X500 | 8 | 台 |  |  | 1 | 7
3 | 智慧机房主机X300 | 迈世 | OM-A6 X300 | 0 | 台
4 | -智慧机房嵌入式管理软件 | 迈世 | V1.0 | 11 | 套
5 | -机房监控集中管理平台软件 | 迈世 | V1.0 | 1 | 套 |  |  |  | 1
6 | 手机APP监控软件 | 迈世 | OM-APP | 11 | 套 |  |  |  | 11
7 | UPS协议接入监测系统 | 迈世 | 定制 | 12 | 套 |  |  |  | 12
8 | 蓄电池内阻检测模块 | 利旧 |  | 20 | 台
9 | 蓄电池内阻检测器 | 利旧 |  | 562 | 个
10 | 蓄电池内阻检测软件模块 | 迈世 | V1.0 | 8 | 套 |  |  |  | 8
11 | 智能开关电源协议接入 | 迈世 | 定制 | 1 | 套 |  |  |  | 1
12 | 三相电量仪+三个精密电流互感器 | 迈世 | OM-ACM-A801 | 10 | 台 |  |  | 10
13 | 智能配电柜协议接入 | 迈世 | 定制 | 1 | 套 |  |  |  | 1
14 | 空调远程控制器 | 迈世 | OM-ACA-A801 | 10 | 个 |  |  | 10
15 | 区域漏水检测器 | 迈世 | OM-LDA-B801 | 19 | 台 |  |  | 19
16 | 区域漏水检测电缆-5M | 迈世 | OM-LDA-B601/5 | 19 | 根 |  |  | 19
17 | 漏水检测软件模块 | 迈世 | V1.0 | 11 | 套
18 | 温湿度传感器 | 迈世 | OM-TH-B801 | 13 | 个 |  |  | 13
19 | 温湿度软件模块 | 迈世 | V1.0 | 11 | 套
20 | 烟感探测器 | 迈世 | OM-ACC-A101 | 25 | 个 |  |  | 25
21 | 烟雾检测软件模块 | 迈世 | V1.0 | 11 | 套
22 | 消防干接点接入/16路开关量采集模块 | 迈世 | OM-ACC-A104 | 2 | 个 |  |  | 2
23 | 精密空调协议接入 | 迈世 | 定制 | 9 | 套 |  |  |  | 9
24 | STS智能设备协议接入 | 迈世 | 定制 | 3 | 套 |  |  |  | 3
25 | 配电空开监测器 | 迈世 | OM-ACM-A601 | 3 | 套 |  |  | 3
合计： |  | 0
最终优惠合计
注： |  | 本报价含设备费、13%增值税、安装调试费、实施费、人工费、差旅费、质保期内备品备件更换费等所有费用。传真和扫描件有效。
|  |  |  | 报价单位（章）： |  |  | 新疆凯硕达信息科技有限公司
委托代理人签字：
|  |  |  | 日期： |  |  | 2022年 9月 29 日