## Sheet1
| 子系统 | 设备名称 | 传感器 | 485通讯参数 | type
1 | 市电 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 9600：n,8,1 | 256-0
2 | 配电 | 8路配电监测器 | OM-ACC-A602 | 9600：n,8,1 | 4690
3 | ups
4 | 电池 | 蓄电池管理模块 | OM-BOD-1180A | 9600：n,8,1 | 1044
5 | 温湿度 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 9600：n,8,1 | 1280-1
6 | 漏水 | 区域漏水控制器 | OM-LDA-B801 | 9600：n,8,1 | 1536-2
7 | 空调 | 单机空调控制器 | OM-ACA-A801 | 4800：n,8,1 | 4944
8 | 精密空调
9 | 门禁
10 |  | 16路DI采集模块 | OM-ACC-A104 | 9600，n，8，1 | 2308-1